## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за март 2023 г.
№ п/п | Диспетчерские наименования электросетевых объектов | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в котором планируется |  | Причина прекращения передачи электрической энергии
|  |  |  | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии
1 | Ф8117 | 10 | д.Старотимкино ТП №2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2510, 2518, 2519, 2520, с.Богданово ТП №2508, 2511, 2513, 2514, 2515, 2516, 2521, 2522, 3049 | 14.09, 2023.03.14 | 18.35, 2023.03.14 | Подключение ТП №2516
2 | Ф8203 | 10 | д.Штанды ТП №2420, 2407, 2422, 2401, 3040, д.Ардагыш ТП №2405 | 12.10, 2023.03.20 | 15.01, 2023.03.20 | Замена изоляторов на РТП №2422
3 | Ф8713 | 10 | ООО "Мичуринский" ТП№2272, 2274, 2276 | 10.12, 2023.03.30 | 11.00, 2023.03.30 | Демонтаж опор ВЛ-10 кВ Ф-8709 ПС Сейтяково