## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за декабрь 2017 г.
№ п/п | Диспетчерские наименования электросетевых объектов | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в котором планируется |  | Причина прекращения передачи электрической энергии
|  |  |  | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии
1 | ПС Иванаево Ф-8601 | 10 | д.Верхнеянактаево, д.Нижнеянактаево, д.Новоямурзино, д.Иштиряково, д.Чишма | 10.05, 2017.12.01 | 16.34, 2017.12.01 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ
2 | ТП 2515 | 0.4 | с.Богданово ТП 2515 | 10.14, 2017.12.05 | 11.11, 2017.12.05 | Текущий ремонт
3 | ПС Иликеево Ф-8808 | 10 | с.Старобалтачево мкр. "Южный", ТП 3030, ТП 2908, д.Кумьязы ТП 2021, д.Нижнеиванаево ТП 2051, ТП 2053 | 14.08, 2017.12.05 | 15.38, 2017.12.05 | Текущий ремонт
4 | РП Балтач Ф-8414 | 10 | с.Старобалтачево ТП 2932, ТП 2907, ТП 2945, ТП 2940, ТП 2970, ТП 3007, ТП 2967, ТП 2903, ТП 2969 | 14.00, 2017.12.05 | 15.33, 2017.12.05 | Текущий ремонт
5 | ТП 3001 | 0.4 | с.Старобалтачево ТП 3001 | 09.17, 2017.12.06 | 10.19, 2017.12.06 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
6 | ТП 2515 | 0.4 | с.Богданово ТП 2515 | 10.14, 2017.12.07 | 13.30, 2017.12.07 | Капитальный ремонт
7 | ТП 2256 | 0.4 | д.Кузеево ТП 2256 | 14.55, 2017.12.08 | 15.10, 2017.12.08 | Текущий ремонт
8 | ТП 2503 | 0.4 | д.Старотимкино ТП 2503 | 10.15, 2017.12.11 | 11.30, 2017.12.11 | Капитальный ремонт
9 | ПС Кундашлы Ф-8117 | 10 | д.Старотимкино, с.Богданово | 12.08, 2017.12.11 | 14.18, 2017.12.11 | Капитальный ремонт
10 | ТП2357 | 0.4 | д.Тошкурово ТП 2357 | 14.45, 2017.12.12 | 16.20, 2017.12.12 | Капитальный ремонт
11 | ТП 2357 | 0.4 | д.Тошкурово ТП 2357 | 11.30, 2017.12.13 | 16.45, 2017.12.13 | Капитальный ремонт
12 | ПС Сейтяково Ф-8709 | 10 | д.Староямурзино, д.Норкино, д.Имяново, д.Усманово | 10.19, 2017.12.15 | 11.48, 2017.12.15 | Текущий ремонт
13 | ТП 2507 | 0.4 | д.Старотимкино ТП 2507 | 10.30, 2017.12.15 | 12.20, 2017.12.15 | Капитальный ремонт
14 | ТП 2012 | 0.4 | д.Туктаево ТП 2012 | 09.20, 2017.12.16 | 12.20, 2017.12.16 | Текущий ремонт
15 | ТП 2368 | 0.4 | д.Тошкурово ТП 2368 | 10.30, 2017.12.16 | 12.09, 2017.12.16 | Капитальный ремонт
16 | ТП 2553 | 0.4 | д.Кундашлы ТП 2553 | 14.30, 2017.12.16 | 16.10, 2017.12.16 | Текущий ремонт
17 | ТП 2563 | 0.4 | д.Кундашлы ТП 2563 | 16.15, 2017.12.16 | 16.50, 2017.12.16 | Текущий ремонт
18 | ТП 2562 | 0.4 | д.Кундашлы ТП 2562 | 16.55, 2017.12.16 | 17.30, 2017.12.16 | Текущий ремонт
19 | ТП 2381 | 0.4 | д.Асавка ТП 2381 | 15.00, 2017.12.17 | 15.30, 2017.12.17 | Текущий ремонт
20 | ТП 2382 | 0.4 | д.Асавка ТП 2382 | 15.35, 2017.12.17 | 16.05, 2017.12.17 | Текущий ремонт
21 | ТП 2503 | 0.4 | д.Старотимкино ТП 2503 | 10.45, 2017.12.18 | 15.40, 2017.12.18 | Капитальный ремонт
22 | ПС Иликеево Ф-8819 | 10 | д.Чипчиково, д.Манагазово, д.д.Тошкурово, д.Асавка | 10.07, 2017.12.19 | 13.34, 2017.12.19 | Капитальный ремонт
23 | ПС Кундашлы Ф-8117 | 10 | д.Старотимкино, с.Богданово | 11.28, 2017.12.19 | 11.53, 2017.12.19 | Капитальный ремонт
24 | ПС Кундашлы Ф-8117 | 10 | д.Старотимкино, с.Богданово | 11.12, 2017.12.20 | 13.49, 2017.12.20 | Капитальный ремонт
25 | ТП 2284 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2284 | 14.30, 2017.12.20 | 16.14, 2017.12.20 | Текущий ремонт
26 | ТП 2503 | 0.4 | д.Старотимкино ТП 2503 | 14.48, 2017.12.20 | 17.00, 2017.12.20 | Капитальный ремонт
27 | ТП 2503 | 0.4 | д.Старотимкино ТП 2503 | 10.25, 2017.12.21 | 15.10, 2017.12.21 | Капитальный ремонт
28 | ТП 2415 | 0.4 | д.Мата ТП 2415 | 16.30, 2017.12.24 | 16.45, 2017.12.24 | Текущий ремонт
29 | ТП 2284 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2284 | 15.40, 2017,12.25 | 16.50, 2017.12.25 | Текущий ремонт
30 | ПС Кундашлы Ф-8106 (3 РС) | 10 | д.Ялангачево, д.Мишкино | 11.05, 2017.12.26 | 12.59, 2017.12.26 | Капитальный ремонт
31 | ТП 2962 | 0.4 | с.Старобалтачево ТП 2962 | 11.30, 2017.12.26 | 12.50, 2017.12.26 | Текущий ремонт
32 | ТП 2506 | 0.4 | д.Старотимкино ТП 2506 | 11.50, 2017.12.26 | 15.00, 2017.12.26 | Капитальный ремонт
33 | ТП 2080 | 0.4 | д.Нижнеиванаево ТП 2080 | 15.15, 2017.12.27 | 16.05, 2017.12.27 | Текущий ремонт
34 | ТП 3003 | 0.4 | с.Старобалтачево ТП 3003 | 10.10, 2017.12.28 | 11.00, 2017.12.28 | Текущий ремонт
35 | ПС Кундашлы Ф-8117 | 10 | д.Старотимкино, с.Богданово | 12.14, 2017.12.28 | 13.32, 2017.12.28 | Капитальный ремонт
36 | ПС Сейтяково Ф-8709 (3 РС) | 10 | д.Усманово | 09.50, 2017.12.30 | 11.14, 2017.12.30 | Текущий ремонт