## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за июль 2017 г.
№ п/п | Диспетчерские наименования электросетевых объектов | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в котором планируется |  | Причина прекращения передачи электрической энергии
|  |  |  | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии
1 | РП Карышево Ф-8501 | 10 | д.Верхнекарышево, д.Чуртанлыкуль, д.Кызыл Восток, д.Кызыл-Куль | 03.07.2017, 11.05 | 03.07.2017, 11.43 | Текущий ремонт
2 | ПС Иликеево Ф-8814 | 10 | с.Старобалтачево ТП2984, ТП 2989, ТП 2282, д.Кузеево, д.Нижнекансиярово, д.Верхнекансиярово, д.Тыканово, д.Буляк | 14.07.2017, 13.10 | 14.07.2017, 15.24 | Вырубка деревьев в охранной зоне Вл-10 кВ
3 | ПС Кундашлы Ф-8106 | 10 | д.Кундашлы ТП 2553, ТП 2554, д.Курачево, д.Якунино, д.Ялангачево, д.Мишкино, д.Новоянбаево | 20.07.2014, 10.45 | 20.07.2017, 10.54 | Капитальный ремонт
4 | ПС Кундашлы Ф-8106 | 10 | д.Кундашлы ТП 2553, ТП 2554, д.Курачево, д.Якунино, д.Ялангачево, д.Мишкино, д.Новоянбаево | 20.07.2017, 17.16 | 20.07.2017, 17.25 | Капитальный ремонт
5 | ПС Кундашлы Ф-8106 | 10 | д.Кундашлы ТП 2553, ТП 2554, д.Курачево, д.Якунино, д.Ялангачево, д.Мишкино, д.Новоянбаево | 26.07.2017, 10.53 | 26.07.2017, 13.50 | Капитальный ремонт