## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за октябрь 2017 г.
№ п/п | Диспетчерские наименования электросетевых объектов | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в котором планируется |  | Причина прекращения передачи электрической энергии
|  |  |  | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии
1 | ПС Сейтяково Ф-8715 | 10 | с.Сейтяково ТП 2283, 2268, 2284, 2325, с.Тучубаево, д.Старые Каргалы | 05.10.2017, 11.23 | 05.10.2017, 12.23 | Капитальный ремонт
2 | ПС Кундашлы Ф-8114 | 10 | д.Кундашлы ТП 2561, ТП 2562, ТП 2563, ТП 2564, ТП 2567, ТП 2571, ТП 2572, ТП 2576, ТП2577 | 09.10.2017, 11.13 | 09.10.2017, 12.46 | Капитальный ремонт
3 | ВЛ-0,4 кВ с.Старобалтачево от ТП 3013 | 0.4 | с.Старобалтачево, ул.Луговая, дома №1-32, ул.Мира дома №41-71 (нечетная сторона), ул.Коммунистическая дома №47/1-69 (нечетная сторона), дома №48-74 (четная сторона), ул.Г.Галиева дома №11-25 (нечетная сторона), дома №16-32 (четная сторона), ул.Ленина, дома №37-49 (нечетная сторона), дома №34-52 (четная сторона, ул.Энергетиков дома №44-56 (четная сторона). | 10.10.2017, 14.05 | 10.10.2017, 14.38 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
4 | ПС Сейтяково Ф-8715 | 10 | с.Сейтяково ТП 2283, 2268, 2284, 2325, с.Тучубаево, д.Старые Каргалы | 12.10.2017, 10.13 | 12.10.2017, 15.11 | Капитальный ремонт
5 | РП Балтач Ф-8413 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2900, 2913, 2957, 2908, 2934, 2996, 2955, 2954, 2997, 2953, 2985, 2933, 2936, 2904, 2960, 3003, 2922, 2942, 3033, 3034 | 17.10.2017, 13.04 | 17.10.2017, 15.49 | Капитальный ремонт
6 | РП Балтач Ф-8404 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2902, 2943, 2961,2964, 2963, 2999, 2958, 2935 | 17.10.2017, 14.47 | 17.10.2017, 15.23 | Капитальный ремонт
7 | ПС Кундашлы Ф-8108 | 10 | д.Верхнекарышево, с.Нижнекарышево, д.Анновка, д.Чуртанлыкуль, д.Красный Восток, д.Кызыл-Куль, д.Начарово, д.Зилязекулево, д.Кизганбашево | 18.10.2017, 10.20 | 18.10.2017, 11.36 | Капитальный ремонт
8 | ПС Кундашлы Ф-8106 | 10 | д.Кундашлы ТП 2553, ТП 2554, д.Курачево, д.Якунино, д.Ялангачево, д.Мишкино, д.Новоянбаево | 23.10.2017, 10.30 | 23.10.2017, 16.06 | Капитальный ремонт
9 | ПС Кундашлы Ф-8108 | 10 | д.Верхнекарышево, с.Нижнекарышево, д.Анновка, д.Чуртанлыкуль, д.Красный Восток, д.Кызыл-Куль, д.Начарово, д.Зилязекулево, д.Кизганбашево | 25.10.2017, 10.16 | 25.10.2017, 16.22 | Капитальный ремонт
10 | ТП 3013 | 0.4 | с.Старобалтачево, ул.Луговая, дома №1-32, ул.Мира дома №41-71 (нечетная сторона), ул.Коммунистическая дома №47/1-69 (нечетная сторона), дома №48-74 (четная сторона), ул.Г.Галиева дома №11-25 (нечетная сторона), дома №16-32 (четная сторона), ул.Ленина, дома №37-49 (нечетная сторона), дома №34-52 (четная сторона, ул.Энергетиков дома №44-56 (четная сторона). | 25.10.2017, 10.23 | 25.10.2017, 17.53 | Капитальный ремонт
11 | ПС Кундашлы Ф-8114 | 10 | д.Кундашлы ТП 2561, ТП 2562, ТП 2563, ТП 2564, ТП 2567, ТП 2571, ТП 2572, ТП 2576, ТП2577 | 27.10.2017, 13.46 | 27.10.2017, 15.53 | Капитальный ремонт
12 | ПС Кундашлы Ф-8117 | 10 | д.Старотимкино, с.Богданово | 20.10.2017, 14.02 | 27.10.2017, 15.15 | Капитальный ремонт
13 | ПС Кундашлы Ф-8114 | 10 | д.Кундашлы ТП 2561, ТП 2562, ТП 2563, ТП 2564, ТП 2567, ТП 2571, ТП 2572, ТП 2576, ТП2577 | 31.10.2017, 11.20 | 31.10.2017, 18.12 | Капитальный ремонт
14 | ПС Кундашлы Ф-8115 | 10 | д.Кундашлы ТП 2573, д.Рахимкулово | 31.10.2017, 11.20 | 31.10.2017, 18.22 | Капитальный ремонт