## стр.1
Форма_8.1_1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
| за | 2016 | год
ОАО Балтачевское "Сельэнерго"
Наименование электросетевой организации

## стр.2
Приложение 1
Информация о прекращениях передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за 2016 год
№ п/п |  | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [8 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) |  | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[9 empty] | полное | частичное | полное | частичное | [5 empty] | полное | частичное | полное | частичное
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8203 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |  | - | - | - | - | 134 | 5 | - | - | 134 | - | - | 134 | 05.01.2016 22.57 | 05.01.2016 23.58 | 05.01.2016 23.59 | 1,02 |  | Оператив. журнал | 05.01.2016
2 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8103 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 420 | 15 | 1 | - | 420 | - | - | 420 | 10.01.2016 12.47 | 10.01.2016 15.18 | 10.01.2016 15.19 | 2.52 |  | Оператив. журнал | 10.01.2016
3 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8103 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 420 | 15 | - | - | 420 | - | - | 420 | 11.01.2016 10.06 | 11.01.2016 12.09 | 11.01.2016 12.10 | 2.05 |  | Оператив. журнал | 11.01.2016
4 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8715 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |  | - | - | - | - | 317 | 16 | - | - | 317 | - | - | 317 | 14.01.2016 06.36 | 14.01.2016 14.16 | 14.01.2016 14.17 | 7.66 |  | Оператив. журнал | 14.01.2016
5 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8103 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 420 | 15 | - | - | 420 | - | - | 420 | 15.01.2016 15.16 | 15.01.2016 16.16 | 15.01.2016 16.17 | 1 |  | Оператив. журнал | 15.01.2016
6 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8203 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |  | - | - | - | - | 134 | 5 | - | - | 134 | - | - | 134 | 15.01.2016 23.26 | 16.01.2016 01.38 | 16.01.2016 01.39 | 2.17 |  | Оператив. журнал | 16.01.2016
7 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8203 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |  | - | - | - | - | 134 | 5 | - | - | 134 | - | - | 134 | 18.01.2016 11.45 | 18.01.2016 16.19 | 18.01.2016 16.20 | 4.57 |  | Оператив. журнал | 18.01.2016
8 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8813 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |  | - | - | - | - | 648 | 67 | - | - | 648 | - | - | 648 | 18.01.2016 17.15 | 18.01.2016 17.57 | 18.01.2016 17.58 | 0.7 |  | Оператив. журнал | 18.01.2016
9 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8203 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |  | - | - | - | - | 134 | 5 | - | - | 134 | - | - | 134 | 20.01.2016 10.00 | 20.01.2016 11.58 | 20.01.2016 11.59 | 1.97 |  | Оператив. журнал | 20.01.2016
10 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8819 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 413 | 15 | - | - | 413 | - | - | 413 | 20.01.2016 20.04 | 20.01.2016 22.03 | 20.01.2016 22.04 | 2 |  | Оператив. журнал | 20.10.2016
11 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8708 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |  | - | - | - | - | 319 | 11 | - | - | 319 | - | - | 319 | 26.01.2016 10.15 | 26.01.2016 18.36 | 26.01.2016 18.37 | 8.35 |  | Оператив. журнал | 26.01.2016
12 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8106 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 323 | 11 | - | - | 323 | - | - | 323 | 04.02.2016 12.57 | 04.02.2016 13.44 | 04.02.2016 13.45 | 0.78 |  | Оператив. журнал | 04.02.2016
13 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8814 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |  | - | - | - | - | 281 | 14 | - | - | 281 | - | - | 281 | 15.02.2016 15.39 | 15.02.2016 16.59 | 15.02.2016 16.60 | 1.28 |  | Оператив. журнал | 15.02.2016
14 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8813 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |  | - | - | - | - | 648 | 67 | - | - | 648 | - | - | 648 | 28.02.2016 14.05 | 28.02.2016 15.08 | 28.02.2016 15.09 | 1.05 |  | Оператив. журнал | 28.02.2016
15 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8814 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |  | - | - | - | - | 281 | 14 | - | - | 281 | - | - | 281 | 03.03.2016 10.04 | 03.03.2016 12.28 | 03.03.2016 12.29 | 2.4 |  | Оператив. журнал | 03.03.2016
16 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8708 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |  | - | - | - | - | 319 | 11 | - | - | 319 | - | - | 319 | 06.03.2016 14.00 | 06.03.2016 1843 | 06.03.2016 1844 | 4.72 |  | Оператив. журнал | 06.03.2016
17 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8813 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |  | - | - | - | - | 648 | 67 | - | - | 648 | - | - | 648 | 07.03.2016 19.57 | 07.03.2016 21.07 | 07.03.2016 21.08 | 1.17 |  | Оператив. журнал | 07.03.2016
18 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8108 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |  | - | - | - | - | 649 | 22 | - | - | 649 | - | - | 649 | 28.03.2016 9.59 | 28.03.2016 10.23 | 28.03.2016 10.24 | 0.4 |  | Оператив. журнал | 28.03.2016
19 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 |  |  | 367 |  |  | 367 | 02.04.2016 23.45 | 03.04.2016 12.25 | 03.04.2016 12.26 | 2.67 |  | Оператив. журнал | 03.04.2016
20 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8106 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 323 | 11 |  |  | 323 |  |  | 323 | 07.04.2016 30.04 | 07.04.2016 13.13 | 07.04.2016 13.14 | 10.15 |  | Оператив. журнал | 07.04.2016
21 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 |  |  | 367 |  |  | 367 | 15.04.2016 21.14 | 15.04.2016 22.00 | 15.04.2016 22.01 | 0.77 |  | Оператив. журнал | 15.04.2016
22 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8117 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 305 | 14 |  |  | 305 |  |  | 305 | 12.05.2016 14.08 | 12.05.2016 15.30 | 12.05.2016 15.31 | 1.37 |  | Оператив. журнал | 12.05.2016
23 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8814 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |  | - | - | - | - | 281 | 14 |  |  | 281 |  |  | 281 | 12.05.2016 15.34 | 12.05.2016 17.18 | 12.05.2016 17.19 | 1.6 |  | Оператив. журнал | 12.05.2016
24 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8818 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 360 | 18 |  |  | 360 |  |  | 360 | 12.05.2016 15.34 | 12.05.2016 18.10 | 12.05.2016 18.11 | 2.73 |  | Оператив. журнал | 12.05.2016
25 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8103 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 420 | 15 |  |  | 420 |  |  | 420 | 06.06.2016 14.30 | 06.06.2016 17.20 | 06.06.2016 17.21 | 2.83 |  | Оператив. журнал | 06.06.2016
26 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 |  |  | 367 |  |  | 367 | 06.06.2016 17.40 | 06.06.2016 20.33 | 06.06.2016 20.34 | 2.88 |  | Оператив. журнал | 06.06.2016
27 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8607 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |  | - | - | - | - | 72 | 3 |  |  | 72 |  |  | 72 | 14.06.2016 17.15 | 14.06.2016 19.12 | 14.06.2016 19.13 | 1.95 |  | Оператив. журнал | 14.06.2016
28 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8814 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |  | - | - | - | - | 281 | 14 |  |  | 281 |  |  | 281 | 16.06.2016 16.06 | 16.06.2016 16.48 | 16.06.2016 16.49 | 0.7 |  | Оператив. журнал | 16.06.2016
29 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8606 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |  | - | - | - | - | 231 | 11 |  |  | 231 |  |  | 231 | 23.06.2016 21.45 | 23.06.2016 23.20 | 23.06.2016 23.21 | 1.58 |  | Оператив. журнал | 23.06.2016
30 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8715 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |  | - | - | - | - | 360 | 18 |  |  | 360 |  |  | 360 | 12.07.2016 13.45 | 12.07.2016 20.08 | 12.07.2016 20.09 | 6.38 |  | Оператив. журнал | 12.07.2016
31 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8607 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |  | - | - | - | - | 72 | 3 |  |  | 72 |  |  | 72 | 14.07.2016 17.05 | 14.07.2016 18.33 | 14.07.2016 18.34 | 1.47 |  | Оператив. журнал | 14.07.2016
33 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8214 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |  | - | - | - | - | 86 | 2 |  |  | 86 |  |  | 86 | 09.08.2016 17.14 | 09.08.2016 18.53 | 09.08.2016 18.54 | 1.65 |  | Оператив. журнал | 09.08.2016
34 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8809 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |  | - | - | - | - | 1725 | 85 |  |  | 1725 |  |  | 1725 | 11.08.2016 01.45 | 11.08.2016 03.05 | 11.08.2016 03.06 | 1.33 |  | Оператив. журнал | 11.08.2016
35 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8814 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 16 |  | - | 16 |  | - | - | - | - | 281 | 14 |  |  | 281 |  |  | 281 | 11.08.2016 01.45 | 11.08.2016 02.18 | 11.08.2016 02.19 | 0.55 |  | Оператив. журнал | 11.08.2016
36 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8106 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |  | - | - | - | - | 323 | 11 |  |  | 323 |  |  | 323 | 25.08.2016 09.25 | 25.08.2016 09.43 | 25.08.2016 09.44 | 0.3 |  | Оператив. журнал | 25.08.2016
37 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8117 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 305 | 14 |  |  | 305 |  |  | 305 | 05.09.2016 04.06 | 05.09.2016 05.15 | 05.09.2016 05.16 | 1.15 |  | Оператив. журнал | 05.09.2016
38 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 |  |  | 367 |  |  | 367 | 09.09.2016 01.29 | 09.09.2016 04.11 | 09.09.2016 04.12 | 2.7 |  | Оператив. журнал | 09.09.2016
39 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8117 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 305 | 14 |  |  | 305 |  |  | 305 | 01.10.2016 16.52 | 01.10.2016 18.05 | 01.10.2016 18.06 | 1.22 |  | Оператив. журнал | 01.10.2016
40 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8203 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |  | - | - | - | - | 134 | 5 |  |  | 134 |  |  | 134 | 02.10.2016 08.49 | 02.10.2016 09.05 | 02.10.2016 09.06 | 0.27 |  | Оператив. журнал | 02.10.2016
41 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8108 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |  | - | - | - | - | 649 | 22 |  |  | 649 |  |  | 649 | 18.10.2016 05.25 | 18.10.2016 06.29 | 18.10.2016 06.30 | 1.07 |  | Оператив. журнал | 18.10.2016
42 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 |  |  | 367 |  |  | 367 | 05.12.2016 05.23 | 05.12.2016 06.48 | 05.12.2016 06.49 | 0.92 |  | Оператив. журнал | 05.12.2016
43 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 |  |  | 367 |  |  | 367 | 08.12.2016 09.12 | 08.12.2016 11.12 | 08.12.2016 11.13 | 2 |  | Оператив. журнал | 08.12.2016
44 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - |  | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 |  |  | 367 |  |  | 367 | 20.12.2016 22.44 | 20.12.2016 00.50 | 20.12.2016 00.51 | 2.1 |  | Оператив. журнал | 20.12.2016
[22 empty] | 15724 |  |  | - | 15724 | - | - | 15724 |  |  |  | 97.13
Главный инженер ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | [7 empty] | Хисматов Р.Р.
Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.