## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за июнь 2018 г.
№ п/п | Диспетчерские наименования электросетевых объектов | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в котором планируется |  | Причина прекращения передачи электрической энергии
|  |  |  | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии
1 | Ф8414 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2932, 2907, 2945, 2940, 2970, 3007, 2967,2903, 2969 | 09.08, 2018.06.11 | 09.53, 2018.06.11 | Замена счетчика эл. энергии
2 | Ф8404 | 10 | с.СтаробалтачевоТП №2902, 2943, 2961, 2964, 2963, 2999,2958, 2935 | 10.05, 2018.06.11 | 11.27, 2018.06.11 | Замена счетчика эл. энергии
3 | Ф8819 | 10 | д.Чипчиково, д.Манагазово, д.Тошкурово, д.Асавка ТП №2353, 2364, 2378, 2369, 2368, 2355, 2386, 2367, 2356, 2357, 2360, 2365, 2381, 2382, 2383, 2384 | 10.06, 2018.06.14 | 13.31, 2018.06.14 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
4 | Ф8606 | 10 | д.Кунтугушево, д.Новоуразаево, д.Янтими-рово ТП №2060, 2061, 2062, 2068, 2070, 2073, 2079, 2082, 2080, 2066, 2067 | 09.45, 2018.06.15 | 10.15, 2018.06.15 | Ревизия РТП 2080
5 | Ф8401 | 10 | с.Старобалтачево ТП №3002, 2927, 2925, 2901, 2947, 2928 | 09.30, 2018.06.16 | 11.27, 2018.06.16 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ
6 | ТП 2610 | 0.4 | д.Зилязекулево ТП №2610 | 10.30, 2018.06.19 | 11.10, 2018.06.19 | Капитальный ремонт ТП
7 | Ф8716 | 10 | с.Сейтяково ТП №2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2268, 2269, 2281, 2283, 2284 | 09.30, 2018.06.20 | 10.52, 2018.06.20 | Демонтаж опор ВЛ-10 кВ
8 | 4РС Ф8819 | 10 | д.Асавка ТП №2360,2365,2381,2382,2383, 2384 | 10.40, 2018.06.21 | 12.45, 2018.06.21 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ
9 | Ф8607 | 10 | д.Верхнеиванаево ТП №2054, 2055, 2056, 2072, 2075, 2078, 2076 | 14.10, 2018.06.21 | 15.20, 2018.06.21 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ
10 | Ф8601 | 10 | д.Тузлубино, д.Верхнеянактаево, д.Нижнеянактаево, д.Иштиряково, д.Чишма, д.Новоямурзино ТП №2050, 2102, 2103, 2104, 2106, 2101, 2107, 2110, 2114, 2115, 2118, 2117, 2105, 2111, 2112, 2113, 2120, 2121 | 10.22, 2018.06.22 | 13.25, 2018.06.22 | Замена РЛНД
11 | ТП 2946 ф2 | 0.4 | с.Старобалтачево ТП 2946 ф2 | 11.01, 2018.06.25 | 11.49, 2018.06.25 | Замена счетчика эл. энергии