## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за март 2018 г.
№ п/п | Диспетчерские наименования электросетевых объектов | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в котором планируется |  | Причина прекращения передачи электрической энергии
|  |  |  | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии
1 | ВЛ-0,4 кВ с.Сейтяково от ТП 2265 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2265 | 10.08, 2018.03.05 | 11.42, 2018.03.05 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-0,4 кВ с.Сейтяково от ТП 2269 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2269 | 12.05, 2018.03.05 | 14.45, 2018.03.05 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0,4 кВ с.Сейтяково от ТП 2265 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2265 | 09.30, 2018.03.11 | 13.01, 2018.03.11 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | ВЛ-0,4 кВ с.Сейтяково от ТП 2262 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2262 | 09.54, 2018.03.12 | 13.10, 2018.03.12 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-0,4 кВ с.Нижнесикиязово от ТП 2222 | 0.4 | с.Нижнесикиязово ТП 2222 | 11.35, 2018.03.13 | 13.20, 2018.03.13 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | ВЛ-0,4 кВ с.Сейтяково от ТП 2262 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2262 | 09.39, 2018.03.14 | 11.04, 2018.03.14 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | ВЛ-0,4 кВ с.Сейтяково от ТП 2262 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2262 | 11.15, 2018.03.16 | 11.30, 2018.03.16 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | ВЛ-0,4 кВ ф1 д.Староямурзино от ТП 2558 | 0.4 | д.Староямурзино от ТП 2558 ф1 | 18.45, 2018.03.16 | 18.55, 2018.03.16 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | ВЛ-0,4 кВ ф4 с.Старобалтачево от ТП 2956 | 0.4 | с.Старобалтачево от ТП 2956 ф4 | 10.36, 2018.03.20 | 11.06, 2018.03.20 | Установка 3-х фазного счетчика
10 | ВЛ-0,4 кВ ф1 с.Старобалтачево от ТП 3010 | 0.4 | с.Старобалтачево от ТП 3010 ф1 | 14.21, 2018.03.20 | 16.30, 2018.03.20 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | Ф8716 ПС Сейтяково | 10 | с.Сейтяково ТП №2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2271 | 10.35, 2018.03.22 | 12.15, 2018.03.22 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
12 | ВЛ-0,4 кВ ф1 с.Сейтяково от ТП 2265 | 0.4 | с.Сейтяково от ТП 2265 ф1 | 14.50, 2018.03.28 | 15.05, 2018.03.28 | Замена АВ на щите учета пожарного депо