## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за февраль 2018 г.
№ п/п | Диспетчерские наименования электросетевых объектов | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в котором планируется |  | Причина прекращения передачи электрической энергии
|  |  |  | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии
1 | ТП 2577 | 0.4 | д.Кундашлы ТП 2577 | 11.00, 2018.02.02 | 12.00, 2018.02.02 | Замена силового трансформатора
2 | ТП 2011 | 0.4 | д.Кумьязы ТП 2011 | 14.30, 2018.02.12 | 15.30, 2018.02.12 | Текущий ремонт
3 | ТП 2927 | 0.4 | с.Старобалтачево ТП 2927 | 15.02, 2018.02.14 | 15.52, 2018.02.14 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | ТП 2316 | 0.4 | с.Тучубаево ТП 2316 | 10.30, 2018.02.15 | 11.26, 2018.02.15 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
5 | Ф8715 | 10 | с.Сейтяково ТП №2283, 2284, 2268, с.Тучубаево ТП №2306, 2314, 2315, 2316, 2324, 2213, 2301, д.Старые Каргалы ТП №2327, 2329, 2328, 2310 | 14.15, 2018.02.15 | 14.50, 2018.02.15 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
6 | ТП 2577 | 0.4 | д.Кундашлы ТП 2577 | 10.16, 2018.02.16 | 11.45, 2018.02.16 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | ВЛ-0,4 кВ ф1 д.Староякшеево от ТП 2280 | 0.4 | д.Староякшеево от ТП 2280 ф1 | 14.30, 2018.02.16 | 16.15, 2018.02.16 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | Ф8716 | 10 | с.Сейтяково ТП №2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2271 | 09.43, 2018.02.17 | 12.48, 2018.02.17 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
9 | ТП 2269 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2269 | 10.00, 2018.02.19 | 12.20, 2018.02.19 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
10 | ТП 2266 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2266 | 14.35, 2018.02.19 | 17.00, 2018.02.19 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | ТП 2266 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2266 | 09.30, 2018.02.20 | 13.25, 2018.02.20 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
12 | ВЛ-0,4 кВ с.Сейтяково от ТП 2265 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2265 | 14.16, 2018.02.20 | 17.15, 2018.02.20 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | ТП 2265 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2265 | 10.35, 2018.02.21 | 13.00, 2018.02.21 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
14 | ТП 2265 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2265 | 10.56, 2018.02.22 | 12.36, 2018.02.22 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | ТП 2266 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2266 | 12.57, 2018.02.22 | 16.48, 2018.02.22 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
16 | ТП 2265 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2265 | 15.26, 2018.02.22 | 16.38, 2018.02.22 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | ТП 2268 | 0.4 | с.Сейтяково ТП 2268 | 10.56, 2018.02.27 | 13.00, 2018.02.27 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ