## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за август 2020 г.
№ п/п | Диспетчерские наименования электросетевых объектов | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в котором планируется |  | Причина прекращения передачи электрической энергии
|  |  |  | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии
1 | Ф8203 | 10 | д.Штанды ТП №2401, 2403, 2407, 2420, 2422, 3040, 2405 | 10.22, 2020.08.06 | 18.21, 2020.08.06 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
2 | Ф8401 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2928, 2947, 2901, 2925, 2927, 3002 | 10.32, 2020.08.08 | 12.09, 2020.08.08 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ
3 | Ф8411 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2980, 2946, 2950, 2978, 2930, 2918, 2919, 3005, 3012, 2914 | 12.10, 2020.08.08 | 12.28, 2020.08.08 | Профилактические работы на РП Балтач
4 | Ф8402 | 10 | с.Старобалтачево ТП №3011, 2988, 3010, 2905, 2938, 2956, 3013, 2917, 3000, 2926, 3022, 3001, 3017 | 12.32, 2020.08.08 | 13.04, 2020.08.08 | Профилактические работы на РП Балтач
5 | Ф8414 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2907, 2932, 2945, 2940, 2970, 3007, 2967, 2903, 2993 | 13.25, 2020.08.08 | 14.05, 2020.08.08 | Профилактические работы на РП Балтач
6 | Ф8413 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2913, 2957, 2906, 2996, 2955, 2954, 2997, 2936, 3003, 2922, 3033, 3034, 2934, 2953, 2985, 2933, 2904, 2960, 2942 | 14.08, 2020.08.08 | 14.45, 2020.08.08 | Профилактические работы на РП Балтач
7 | Ф8404 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2900, 2964, 2961, 2902, 2943, 2962, 2999, 2958, 2935 | 14.46, 2020.08.08 | 15.09, 2020.08.08 | Профилактические работы на РП Балтач
8 | Ф8413 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2913, 2957, 2906, 2996, 2955, 2954, 2997, 2936, 3003, 2922, 3033, 3034, 2934, 2953, 2985, 2933, 2904, 2960, 2942 | 10.00, 2020.08.19 | 17.31, 2020.08.19 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
9 | Ф8606 | 10 | д.Нижнеиванаево ТП №2080, 2072, д.Кунтугушево ТП №2060, 2061, 2062, 2064, д.Новоуразаево ТП №2066, 2067, д.Янтимирово ТП №2068, 2070, 2073, 2079, 2082 | 10.06, 2020.08.28 | 14.40, 2020.08.28 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ
10 | Ф8402 | 10 | с.Старобалтачево ТП №3011, 2988, 3010, 2905, 2938, 2956, 3013, 2917, 3000, 2926, 3022, 3001, 3017 | 10.02, 2020.08.31 | 18.43, 2020.08.31 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ