## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за октябрь 2020 г.
№ п/п | Диспетчерские наименования электросетевых объектов | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в котором планируется |  | Причина прекращения передачи электрической энергии
|  |  |  | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии
1 | Ф8709 | 10 | д.Староямурзино ТП №2267, 2258, 2911, 2987, 2972, 2948, д.Норкино ТП №2172, 2170, 2171, 2168, 2167, 2166, 2169, 2155, д.Усманово ТП №2151, 2173, 2150, д.Имяново ТП №2160, 2165, 2175, 2161 | 10.00, 2020.10.13 | 12.00, 2020.10.13 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
2 | Ф8601 | 10 | д.Верхнеянактаево ТП №2102, 2103, 2104, 2106, д.Нижнеянактаево ТП №2101, 2119, д.Иштиряково ТП №2107, 2110, 2114, 2115, 2118, д.Чишма ТП №2117, д.Новоямурзино ТП №2105, 2111, 2112, 2113, 2120, 2121 | 09.54, 2020.10.15 | 18.20, 2020.10.15 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
3 | Ф8709 | 10 | д.Староямурзино ТП №2267, 2258, 2911, 2987, 2972, 2948, д.Норкино ТП №2172, 2170, 2171, 2168, 2167, 2166, 2169, 2155, д.Усманово ТП №2151, 2173, 2150, д.Имяново ТП №2160, 2165, 2175, 2161 | 09.00, 2020.10.21 | 17.00, 2020.10.21 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
4 | Ф8814 | 10 | ТП №2984, 2989, 2282, д.Верхнекансиярово ТП №2311, 2318, 2319, 2320, 2321, д.Нижнекансиярово ТП №2322, 2323, д.Буляк ТП №2304, д.Тыканово ТП №2760, 2761, 2764, 2765, д.Кузеево ТП №2255, 2256, 2257 | 10.00, 2020.10.23 | 15.50, 2020.10.23 | Установка реклоузера на Ф-8814 ПС Иликеево
5 | Ф8808 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2908, 2929, 3004, 3006, 3026, 3027, 2017, 3030, 2924, д.Кумьязы ТП №2021, 2015, д.Нижнеиванаево ТП №2051, 2052, 2053 | 14.42, 2020.10.29 | 15.05, 2020.10.29 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ.Выправка опор ВЛ-10 кВ