## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2019 | год
ОАО Балтачевское "Сельэнерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10,5) | 11,13, 2019.01.10 | 11,40, 2019.01.10 | П | 0.45 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982, 3037 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 1151 |  | 0 |  |  | 1
2 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8716 | 10(10,5) | 11,52, 2019.01.10 | 12,15, 2019.01.10 | П | 0.383 | Ф8716, ТП№2262,2263,2264,2265,2266,2268,2269,2281,2283,2284 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 518 |  | 0 |  |  | 1
3 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8203 | 10(10,5) | 00,24, 2019.01.12 | 01,15, 2019.01.12 | В | 0.85 | Ф8203, ТП №2420, 2422, 2403, 2407, 2401, 2405 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 353 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10,5) | 10,34, 2019.01.14 | 12,10, 2019.01.14 | П | 1.6 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 1151 |  | 0 |  |  | 1
5 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 10,07, 2019.01.22 | 12,55, 2019.01.22 | П | 2.8 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 826 |  | 0 |  |  | 1
6 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8814 | 10(10,5) | 10,23, 2019.01.23 | 12,28, 2019.01.23 | П | 2.083 | Ф8814, ТП №2282,2311,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2304,2760,2761,2764,2765,2255,2256,2257,2989 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 762 |  | 0 |  |  | 1
7 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8814 | 10(10,5) | 23,20, 2019.01.23 | 03,07, 2019.01.24 | В | 3.783 | Ф8814, ТП №2282,2311,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2304,2760,2761,2764,2765,2255,2256,2257,2989 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 762 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
8 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8803 | 10(10,5) | 10,30, 2019.01.25 | 11,45, 2019.01.25 | В | 1.25 | Ф8803, ТП №2004,2006,2007,2008,2010,2011,2018,2019, | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 582 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
9 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8117 | 10(10,5) | 11,00, 2019.01.30 | 14,03, 2019.01.30 | В | 3.05 | Ф8117, ТП №2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2518,2520,2508,2511,2513,2514,2515,2516,2517,2521,2522,2510 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 1232 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
10 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8115 | 10(10,5) | 11,08, 2019.01.31 | 14,08. 2019.01.31 | В | 3 | Ф8115, ТП №2560, 2573 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 101 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
11 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10,5) | 10,04, 2019.02.01 | 11,33, 2019.02.01 | П | 1.483 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982, 3037 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 1151 |  | 0 |  |  | 1
12 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8411 | 10(10,5) | 17,20, 2019.02.12 | 17,45, 2019.02.12 | В | 0.417 | Ф8411, ТП №2920, 2946, 2950, 2918, 2919, 2930, 2978, 3005, 3012, 2914 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 1275 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
13 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10,5) | 10,03, 2019.02.13 | 12,15, 2019.02.13 | П | 2.2 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982, 3037 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 1151 |  | 0 |  |  | 1
14 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10,5) | 15,18, 2019,03,03, | 17,15 2019,03,03 | В | 1.95 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982, 3037 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 1151 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
15 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8203 | 10(10,5) | 14,30, 2019,03,04 | 18,04, 2019,03,04 | В | 3.567 | Ф8411, ТП №2920, 2946, 2950, 2918, 2919, 2930, 2978, 3005, 3012, 2914 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 1275 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.1 | 1
16 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8203 | 10(10,5) | 10,00, 2019,03,05 | 12,00, 2019,03,05 | П | 2 | Ф8203, ТП №2420,2407,2422,2401,2405 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 346 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
17 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 09,10, 2019,03,06 | 12,03, 2019,03,06 | В | 2.88 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 517.09 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
18 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10,5) | 11,48, 2019,03,06 | 12,46, 2019,03,06 | В | 0.967 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 375.79 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
19 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8501 | 10(10,5) | 12,50, 2019,03,06 | 13,06, 2019,03,06 | В | 0.267 | Ф8501, ТП №2452,2453,2454,2455,2463,2464,2496,2470,2451,2462,2466,2468,2457,2450 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 494.58 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
20 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8507 | 10(10,5) | 12,50, 2019,03,06 | 13,06, 2019,03,06 | В | 0.267 | Ф8507, ТП №2489,2480,2481,2486,2488,2487 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 347 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
21 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8509 | 10(10,5) | 12,50, 2019,03,06 | 13,06, 2019,03,06 | В | 0.267 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
22 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 06,23, 2019,03,07 | 07,30, 2019,03,07 | В | 1.117 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 517.09 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
23 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8501 | 10(10,5) | 06,53, 2019,03,07 | 07,30, 2019,03,07 | В | 0.617 | Ф8501, ТП №2452,2453,2454,2455,2463,2464,2496,2470,2451,2462,2466,2468,2457,2450 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 494.58 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
24 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8509 | 10(10,5) | 06,53, 2019,03,08 | 07,30, 2019,03,08 | В | 0.617 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
25 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8814 | 10(10,5) | 03,49, 2019,03,11 | 04,40, 2019,03,11 | В | 0.85 | Ф8814, ТП №2282,2311,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2304,2760,2761,2764,2765,2255,2256,2257,2989 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 481.47 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
26 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8413 | 10(10,5) | 03,49, 2019,03,11 | 04,09, 2019,03,11 | В | 0.333 | Ф8413, ТП №2913,2957,2906,2996,2955,2954,2997,2936,3003,2922,3033,30342934,2953,2985,2933,2904,2960,2942 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 5 | 559 | 0 | 1891 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
27 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8509 | 10(10,5) | 10,18, 2019,03,12 | 11,49, 2019,03,12 | П | 1.517 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 |  |  | 1
28 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8601 | 10(10,5) | 19,49, 2019,03,12 | 21,48, 2019,03,12 | В | 1.983 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2101 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 | 3.4.14 | 4.13 | 1
29 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8601 | 10(10,5) | 13,40, 2019,03,13 | 13,50, 2019,03,13 | П | 0.167 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2102 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 |  |  | 1
30 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 17,10, 2019,03,25 | 19,10, 2019,03,25 | В | 2 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 517.09 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
31 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8601 | 10(10,5) | 11,27, 2019,03,27 | 12,25, 2019,03,27 | П | 0.967 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2101 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 |  |  | 1
32 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8820 | 10(10,5) | 18,25, 2019,03,30 | 19,21, 2019,03,30 | В | 0.933 | Ф8820, ТП №2002,2003,2013,2915,2995,2350,2361,2389,2376,2352,2370,2351 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 2 | 265 | 0 | 855 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
33 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8815 | 10(10,5) | 19,18, 2019,03,30 | 21,59, 2019,03,30 | В | 2.683 | Ф8815, ТП №2755, 2758, 2750, 2751, 2753, 2754, 2756, 2220, 2221, 2222, 2223,2224, 2225, 2226, 2227, 2231, 2243, 2244, 2245, 2246, 2217, 2218, 3009 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 2 | 515 | 0 | 933.54 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
34 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8402 | 10(10,5) | 23,08, 2019,03,30 | 23,59, 2019,03,30 | В | 0.85 | Ф8402, ТП №3011,3010,2956,2905,2938,2917,3000,3001,3017 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 2 | 1095 | 0 | 1284 |  | 0 | 3.4.10 | 4.13 | 1
35 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8815 | 10(10,5) | 14,43, 2019,03,31 | 15,19, 2019,03,31 | В | 0.6 | Ф8815, ТП №2755, 2758, 2750, 2751, 2753, 2754, 2756, 2220, 2221, 2222, 2223,2224, 2225, 2226, 2227, 2231, 2243, 2244, 2245, 2246, 2217, 2218, 3009 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 2 | 515 | 0 | 933.54 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
36 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8117 | 10(10,5) | 15,28, 2019,04,03 | 18,09, 2019,04,03 | В | 2.683 | Ф8117, ТП №2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2518,2520,2508,2511,2513,2514,2515,2516,2517,2521,2522,2510 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 695.31 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.14 | 1
37 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8715 | 10(10,5) | 01,50, 2019,04,07 | 02,45, 2019,04,07 | В | 0.917 | Ф8715, ТП №2283, 2268, 2284, 2306, 2314, 2315, 2316, 2324, 2213, 2301, 2327, 2329, 2328, 2310 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 382.03 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
38 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8601 | 10(10,5) | 10,23, 2019,04,09 | 18,05, 2019,04,09 | П | 7.7 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2102 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
39 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8606 | 10(10,5) | 14,56, 2019,04,09 | 18,00, 2019,04,09 | П | 3.067 | Ф8606, ТП №2060, 2061, 2062, 2068, 2070, 2073, 2079, 2082, 2080, 2066, 2067 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 378.3 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
40 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8607 | 10(10,5) | 10,14, 2019,04,10 | 17,15, 2019,04,10 | П | 7.017 | Ф8607, ТП №2054,2055,2056,2072,2075,2078,2076 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 180.08 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
41 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8601 | 10(10,5) | 10,51, 2019,04,11 | 16,27, 2019,04,11 | П | 5.6 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2102 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
42 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8606 | 10(10,5) | 10,51, 2019,04,11 | 16,27, 2019,04,11 | П | 5.6 | Ф8606, ТП №2060, 2061, 2062, 2068, 2070, 2073, 2079, 2082, 2080, 2066, 2067 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 378.3 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
43 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8607 | 10(10,5) | 10,51, 2019,04,11 | 16,27, 2019,04,11 | П | 5.6 | Ф8607, ТП №2054,2055,2056,2072,2075,2078,2076 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 180.08 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
44 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8805 | 10(10,5) | 22,13, 2019,04,11 | 22,22, 2019,04,11 | В | 0.15 | Ф8805, ТП №2969, 2993, 3014, 2057, 2050 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 266.35 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
45 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8815 | 10(10,5) | 01,28, 2019,04,17 | 02,59, 2019,04,17 | В | 1.517 | Ф8815, ТП №2755, 2758, 2750, 2751, 2753, 2754, 2756, 2220, 2221, 2222, 2223,2224, 2225, 2226, 2227, 2231, 2243, 2244, 2245, 2246, 2217, 2218, 3009 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 2 | 515 | 0 | 911.64 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.14 | 1
46 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8808 | 10(10,5) | 17,14, 2019,04,21 | 17,50, 2019,04,21 | В | 0.6 | Ф8808, ТП №3004,3006,2021,2051,2053,2057,2912,2924,2930 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 3 | 420 | 0 | 497.09 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
47 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8601 | 10(10,5) | 10,18, 2019,04,22 | 16,15, 2019,04,22 | П | 5.95 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2101 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
48 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8606 | 10(10,5) | 10,26, 2019,04,22 | 16,28, 2019,04,22 | П | 6.033 | Ф8606, ТП №2060, 2061, 2062, 2068, 2070, 2073, 2079, 2082, 2080, 2066, 2067 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 378.3 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
49 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8607 | 10(10,5) | 10,36, 2019,04,22 | 16,38, 2019,04,22 | П | 6.033 | Ф8607, ТП №2054,2055,2056,2072,2075,2078,2076 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 180.08 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
50 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8501 | 10(10.5) | 15,20, 2019,04,28 | 18,59, 2019,04,28 | В | 3.65 | Ф8501, ТП №2452,2453,2454,2455,2463,2464,2496,2470,2451,2462,2466,2468,2457,2450 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 494.58 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
51 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8509 | 10(10,5) | 16,15, 2019,04,28 | 19,00, 2019,04,28 | В | 2.75 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
52 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8117 | 10(10,5) | 10,37, 2019,04,30 | 12,17, 2019,04,30 | П | 1.667 | Ф8117, ТП №2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2518,2520,2508,2511,2513,2514,2515,2516,2517,2521,2522,2510 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 695.31 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
53 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8117 | 10(10,5) | 04,50, 2019,05,03 | 6,36, 2019,05,03 | В | 1.767 | Ф8117, ТП №2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2518,2520,2508,2511,2513,2514,2515,2516,2517,2521,2522,2510 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 695.31 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
54 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8508 | 10(10,5) | 06,25, 2019,05,03 | 06,45, 2019,05,03 | В | 0.333 | Ф8508, ТП №2483, 2482, 2484, 2485, 2490, 2491 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 437 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
55 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | ф8814 | 10(10,5) | 07,32 2019,05,05 | 8,30, 2019,05,05 | В | 0.967 | Ф8814, ТП №2282,2311,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2304,2760,2761,2764,2765,2255,2256,2257,2989 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 481.47 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
56 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | ф8819 | 10(10,5) | 8,30, 2019,05,05 | 9,50, 2019,05,05 | В | 1.333 | Ф8819, ТП №2353,2364,2378,2369,2368,2355,2386,2367,2356,2357,2360,2365,2381,2382,2383,2384 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 657.79 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
57 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8820 | 10(10,5) | 7,32, 2019,05,05 | 10,35, 2019,05,05 | В | 3.05 | Ф8820, ТП №2002,2003,2013,2350,2389,2361,2376,2352,2351,2370 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2 | 267 | 0 | 537.74 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
58 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | ф8708 | 10(10,5) | 10,00, 2019,05,06 | 17,00, 2019,05,06 | П | 7 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 375.79 |  | 0 |  |  | 1
59 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8106 | 10(10,5) | 10,17, 2019,05,07 | 12,11, 2019,05,07 | П | 1.9 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2101 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 |  |  | 1
60 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8820 | 10(10,5) | 15,11, 2019,05,08 | 15,49, 2019,05,08 | В | 0.633 | Ф8820, ТП №2002,2003,2013,2350,2389,2361,2376,2352,2351,2370 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2 | 267 | 0 | 537.74 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
61 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8714 | 10(10,5) | 10,20, 2019,05,10 | 12,00, 2019,05,10 | П | 1.667 | Ф8714, ТП №2259, 2260, 2285 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 126 |  | 0 |  |  | 1
62 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8501 | 10(10,5) | 19,10, 2019,05,14 | 12,06, 2019,05,15 | В | 16.933 | Ф8501, ТП №2452,2453,2454,2455,2463,2464,2496,2470,2451,2462,2466,2468,2457,2450 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 494.58 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
63 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8601 | 10(10,5) | 19,10, 2019,05,14 | 0,28, 2019,05,15 | В | 5.3 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2101 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
64 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8815 | 10(10,5) | 19,10, 2019,05,14 | 22,41, 2019,05,14 | В | 3.517 | Ф8815, ТП №2755, 2758, 2750, 2751, 2753, 2754, 2756, 2220, 2221, 2222, 2223,2224, 2225, 2226, 2227, 2231, 2243, 2244, 2245, 2246, 2217, 2218, 3009 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 2 | 515 | 0 | 911.64 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
65 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8820 | 10(10,5) | 19,10, 2019,05,14 | 0,52, 2019,05,15 | В | 5.7 | Ф8820, ТП №2002,2003,2013,2350,2389,2361,2376,2352,2351,2370 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2 | 267 | 0 | 537.74 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
66 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8815 | 10(10,5) | 11,07, 2019,05,16 | 15,36, 2019,05,16 | В | 4.483 | Ф8815, ТП №2755, 2758, 2750, 2751, 2753, 2754, 2756, 2220, 2221, 2222, 2223,2224, 2225, 2226, 2227, 2231, 2243, 2244, 2245, 2246, 2217, 2218, 3009 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 2 | 515 | 0 | 911.64 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.14 | 1
67 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10.5) | 11,55, 2019,05,20 | 15,18, 2019,05,20 | П | 3.383 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 375.79 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
68 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8710 | 10(10,5) | 15,20, 2019,05,20 | 16,38, 2019,05,20 | П | 1.3 | Ф8710, ТП№2273, 2275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
69 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 10,06, 2019,05,21 | 11,56, 2019,05,21 | П | 1.833 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 517.09 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
70 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8713 | 10(10,5) | 11,10, 2019,05,21 | 19,05, 2019,05,21 | П | 7.917 | Ф8713, ТП №2272,2274,2276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 584 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
71 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8714 | 10(10,5) | 10,00, 2019,05,22 | 11,08, 2019,05,22 | П | 1.133 | Ф8714, ТП №2260, 2259 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 47.52 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
72 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8715 | 10(10,5) | 11,25, 2019,05,22 | 12,36, 2019,05,22 | П | 1.183 | Ф8715, ТП №2283, 2268, 2284, 2306, 2314, 2315, 2316, 2324, 2213, 2301, 2327, 2329, 2328, 2310 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 382.03 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
73 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8716 | 10(10,5) | 12,20, 2019,05,23 | 13,32, 2019,05,23 | П | 1.2 | Ф8716, ТП№2262,2263,2264,2265,2266,2268,2269,2281,2283,2284 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 325.14 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
74 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8601 | 10(10,5) | 15,13, 2019,05,23 | 15,37, 2019,05,23 | П | 0.4 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2101 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
75 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8507 | 10(10,5) | 8,00, 2019,05,24 | 9,23, 2019,05,24 | В | 1.383 | Ф8507, ТП №2489,2480,2481,2486,2488,2487 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 347 |  | 0 | 3.4.14 | 4.7 | 1
76 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8509 | 10(10,5) | 13,45 2019,06,01 | 14,45 2019,06,01 | В | 1 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
77 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8203 | 10(10,5) | 10,07 2019,06,03 | 11,37 2019,06,03 | П | 1.5 | Ф8203, ТП №2420.2422.2400.2401.2403.2407.2405 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 403 |  | 0 |  |  | 1
78 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10,5) | 10,50 2019,06,06 | 14,00 2019,06,06 | П | 3.167 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 375.79 |  | 0 |  |  | 1
79 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8808 | 10(10,5) | 17,40 2019,06,06 | 18,40 2019,06,06 | В | 1 | Ф8808, ТП №3004,3006,2021,2051,2053,2057,2912,2924,2929 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 3 | 420 | 0 | 497.09 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
80 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8413 | 10(10,5) | 20,27 2019,06,09 | 20,47 2019,06,09 | В | 0.333 | Ф8413, ТП №2913,2957,2906,2996,2955,2954,2997,2936,3003,2922,3033,30342934,2953,2985,2933,2904,2960,2942 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 8 | 553 | 0 | 1891 |  | 0 | 3.4.10 | 4.13 | 1
81 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | ф8103 | 10(10,5) | 10,00 2019,06,15 | 11,28 2019,06,15 | П | 1.467 | Ф8103, ТП №2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2656, 2657, 2675, 2676, 2677, 2652, 2660, 2661, 2667, 2662, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 877.22 |  | 0 |  |  | 1
82 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8606 | 10(10,5) | 11,55 2019,06,15 | 13,40 2019,06,15 | В | 1.75 | Ф8606, ТП №2060, 2061, 2062, 2068, 2070, 2073, 2079, 2082, 2080, 2066, 2067 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 378.3 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
83 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8803 | 10(10,5) | 16,28 2019,06,23 | 19,10 2019,06,23 | В | 2.7 | Ф8803, ТП №2004,2006,2007,2008,2010,2011,2018,2019, | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 367.03 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
84 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | ф8404 | 10(10,5) | 16,23 2019,06,23 | 17,59 2019,06,23 | В | 1.6 | Ф8404, ТП №2964,2961,2902,2943,2962,2999,2958,2935, | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 2 | 271 | 0 | 864 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
85 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8507 | 10(10,5) | 10,15 2019,06,24 | 10,35 2019,06,24 | П | 0.333 | Ф8507, ТП №2489,2480,2481,2486,2488,2487 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 347 |  | 0 |  |  | 1
86 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8601 | 10(10,5) | 10,07 2019,06,25 | 13,31 2019,06,25 | П | 3.4 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2101 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 |  |  | 1
87 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8508 | 10(10,5) | 08,08 2019,06,29 | 08,32 2019,06,29 | В | 0.4 | Ф8508, ТП №2483, 2482, 2484, 2485, 2490, 2491 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 437 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
88 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8509 | 10(10,5) | 08,08 2019,06,29 | 08,32 2019,06,29 | В | 0.4 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
89 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 10,15, 2019,07,02 | 17,25, 2019,07,02 | В | 7.167 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 517.09 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
90 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10,5) | 10,20, 2019,07,02 | 17,35, 2019,07,02 | В | 7.25 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 375.79 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
91 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10,5) | 12,01, 2019,07,03 | 15,14, 2019,07,03 | В | 3.217 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 375.79 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
92 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8509 | 10(10,5) | 10,42, 2019,07,03 | 18,44, 2019,07,03 | П | 8.033 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 |  |  | 1
93 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8507 | 10(10,5) | 00,10, 2019,07,04 | 06,44, 2019,07,04 | В | 6.567 | Ф8507, ТП №2489,2480,2481,2486,2488,2487 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 347 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
94 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8601 | 10(10,5) | 1,10, 2019,07,04 | 3,55, 2019,07,04 | В | 2.75 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2101 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 | 3.4.13 | 4.14 | 1
95 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8814 | 10(10,5) | 11,15, 2019,07,04 | 11,59, 2019,07,04 | П | 0.733 | Ф8814, ТП №2282,2311,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2304,2760,2761,2764,2765,2255,2256,2257,2989 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 481.47 |  | 0 |  |  | 1
96 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10,5) | 21,31, 2019,07,07 | 22,30, 2019,07,07 | В | 0.983 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 375.79 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
97 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8803 | 10(10,5) | 10,00, 2019,07,08 | 13,00, 2019,07,08 | П | 3 | Ф8803, ТП №2004,2006,2007,2008,2010,2011,2018,2019, | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 367.03 |  | 0 |  |  | 1
98 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8714 | 10(10,5) | 11,10, 2019,07,09 | 16,40, 2019,07,09 | В | 5.5 | Ф8714, ТП №2260, 2259 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 47.52 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
99 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8715 | 10(10,5) | 11,10, 2019,07,09 | 16,40, 2019,07,09 | В | 5.5 | Ф8715, ТП №2283, 2268, 2284, 2306, 2314, 2315, 2316, 2324, 2213, 2301, 2327, 2329, 2328, 2310 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 382.03 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
100 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8716 | 10(10,5) | 11,10, 2019,07,09 | 16,40, 2019,07,09 | В | 5.5 | Ф8716, ТП№2262,2263,2264,2265,2266,2268,2269,2281,2283,2284 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 325.14 |  | 0 | 3.4.9.1. |  | 0
101 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8509 | 10(10,5) | 08,30, 2019,07,10 | 09,18, 2019,07,10 | В | 0.8 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
102 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8117 | 10(10,5) | 09,10, 2019,07,10 | 11,00, 2019,07,10 | В | 1.833 | Ф8117, ТП №2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2518,2520,2508,2511,2513,2514,2515,2516,2517,2521,2522,2510 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 695.31 |  | 0 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
103 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8117 | 10(10,5) | 15,08, 2019,07,10 | 16,06, 2019,07,10 | В | 0.967 | Ф8117, ТП №2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2518,2520,2508,2511,2513,2514,2515,2516,2517,2521,2522,2510 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 695.31 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
104 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8715 | 10(10,5) | 11,00, 2019,07,11 | 16,40, 2019,07,11 | П | 5.667 | Ф8715, ТП №2283, 2268, 2284, 2306, 2314, 2315, 2316, 2324, 2213, 2301, 2327, 2329, 2328, 2310 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 382.03 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
105 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8716 | 10(10,5) | 11,27, 2019,07,11 | 16,56, 2019,07,11 | П | 5.483 | Ф8716, ТП№2262,2263,2264,2265,2266,2268,2269,2281,2283,2284 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 325.14 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
106 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8818 | 10(10,5) | 09,56, 2019,07,13 | 14,59, 2019,07,13 | П | 5.05 | Ф8818, ТП №2380, 2362, 2377, 2236,2238,2247,2235,2204, 2237, 2245, 2206, 2240, 2207, 2201, 2211,2210,2209,2202 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 437 | 0 | 840.99 |  | 0 |  |  | 1
107 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8805 | 10(10,5) | 16,00, 2019,07,13 | 16,35, 2019,07,13 | В | 0.583 | Ф8805, ТП №2969, 2993, 3014, 2057, 2050 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 266.35 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
108 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 08,53, 2019,07,14 | 12,22, 2019,07,14 | В | 3.483 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 517.09 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
109 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8805 | 10(10,5) | 23,40, 2019,07,15 | 00,35, 2019,07,16 | В | 0.9167 | Ф8805, ТП №2969, 2993, 3014, 2057, 2050 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 266.35 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
110 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | ф8404 | 10(10,5) | 12,57, 2019,07,16 | 13,28, 2019,07,16 | В | 0.517 | Ф8404, ТП №2964,2961,2902,2943,2962,2999,2958,2935, | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 2 | 271 | 0 | 864 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
111 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8808 | 10(10,5) | 13,42, 2019,07,16 | 14,00, 2019,07,16 | В | 0.3 | Ф8808, ТП №3004,3006,2021,2051,2053,2057,2912,2924,2929 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 3 | 420 | 0 | 497.09 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
112 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8601 | 10(10,5) | 20,39, 2019,07,17 | 21,07, 2019,07,17 | В | 0.467 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2101 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
113 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8601 | 10(10,5) | 11,10, 2019,07,18 | 16,30, 2019,07,18 | В | 5.333 | Ф8601, ТП №2121,2113,2105,2120,2110,2116,2115,2107,2118,2108,2109,2117,2112,2104,2103,2106,2102,2101 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1132 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
114 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8606 | 10(10,5) | 11,10, 2019,07,18 | 16,30, 2019,07,18 | В | 5.333 | Ф8606, ТП №2060, 2061, 2062, 2068, 2070, 2073, 2079, 2082, 2080, 2066, 2067 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 378.3 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
115 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8607 | 10(10,5) | 11,10, 2019,07,18 | 16,30, 2019,07,18 | В | 5.333 | Ф8607, ТП №2054,2055,2056,2072,2075,2078,2076 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 180.08 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
116 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8803 | 10(10,5) | 10,02, 2019,07,19 | 13,46, 2019,07,19 | П | 3.733 | Ф8803, ТП №2004,2006,2007,2008,2010,2011,2018,2019, | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 367.03 |  | 0 |  |  | 1
117 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8714 | 10(10,5) | 10,30, 2019,07,23 | 16,04, 2019,07,23 | В | 5.567 | Ф8714, ТП №2260, 2259 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 47.52 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
118 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8715 | 10(10,5) | 10,30, 2019,07,23 | 16,04, 2019,07,23 | В | 5.567 | Ф8715, ТП №2283, 2268, 2284, 2306, 2314, 2315, 2316, 2324, 2213, 2301, 2327, 2329, 2328, 2310 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 382.03 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
119 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8716 | 10(10,5) | 10,30, 2019,07,23 | 16,04, 2019,07,23 | В | 5.567 | Ф8716, ТП№2262,2263,2264,2265,2266,2268,2269,2281,2283,2284 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 325.14 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
120 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 10,44, 2019,07,25 | 17,35, 2019,07,25 | В | 6.85 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 517.09 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
121 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8803 | 10(10,5) | 09,34, 2019,07,26 | 19,44, 2019,07,26 | П | 10.167 | Ф8803, ТП №2004,2006,2007,2008,2010,2011,2018,2019, | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 367.03 |  | 0 |  |  | 1
122 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8715 | 10(10,5) | 10,49, 2019,08,02 | 15,57, 2019,08,02 | В | 5.133 | Ф8715, ТП №2283, 2268, 2284, 2306, 2314, 2315, 2316, 2324, 2213, 2301, 2327, 2329, 2328, 2310 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 382.03 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
123 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8509 | 10(10,5) | 09,54, 2019,08,02 | 10,38, 2019,08,02 | В | 0.733 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
124 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8716 | 10(10,5) | 10,24, 2019,08,02 | 15,45, 2019,08,02 | В | 5.35 | Ф8716, ТП№2262,2263,2264,2265,2266,2268,2269,2281,2283,2284 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 325.14 |  | 0 | 3.4.9.1. |  | 0
125 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8216 | 10(10,5) | 14,58, 2019,08,05 | 16,00, 2019,08,05 | В | 1.033 | Ф8216, ТП2419,2421,2431 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 216 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
126 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8214 | 10(10,5) | 14,58, 2019,08,05 | 16,00, 2019,08,05 | В | 1.033 | Ф8214, ТП 2424,2426 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 221 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
127 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8205 | 10(10,5) | 14,58, 2019,08,05 | 16,00, 2019,08,05 | В | 1.033 | Ф8205, ТП 2427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
128 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8203 | 10(10,5) | 14,58, 2019,08,05 | 16,00, 2019,08,05 | В | 1.033 | Ф8203, ТП №2420,2407,2422,2401,2405 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 346 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
129 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8215 | 10(10,5) | 14,58, 2019,08,05 | 16,00, 2019,08,05 | В | 1.033 | Ф8215, ТП2418,2417,2414,2402,2412,2415,2413,2409 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 335 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
130 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8805 | 10(10,5) | 22,47, 2019,08,05 | 00,26, 2019,08,06 | В | 1.65 | Ф8805, ТП №2969, 2993, 3014, 2057, 2050 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 266.35 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
131 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8402 | 10(10,5) | 22,49, 2019,08,05 | 23,07, 2019,08,05 | В | 0.3 | Ф8402, ТП №3011,3010,2956,2905,2938,2917,3000,3001,3017 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 2 | 1095 | 0 | 1284 |  | 0 | 3.4.10 | 4.13 | 1
132 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8413 | 10(10,5) | 23,37, 2019,08,05 | 23,40, 2019,08,05 | В | 0.05 | Ф8413, ТП №2913,2957,2906,2996,2955,2954,2997,2936,3003,2922,3033,30342934,2953,2985,2933,2904,2960,2942 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 8 | 553 | 0 | 1891 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
133 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 22,48, 2019,08,05 | 3,20, 2019,08,06 | В | 4.533 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 517.09 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
134 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8216 | 10(10,5) | 23,36, 2019,08,05 | 01,49, 2019,08,06 | В | 2.217 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
135 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8216 | 10(10,5) | 02,54, 2019,08,06 | 05,02, 2019,08,06 | В | 2.133 | Ф8216, ТП2419,2421,2431 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 216 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
136 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8818 | 10(10,5) | 15,00, 2019,08,07 | 15,09, 2019,08,07 | В | 0.15 | Ф8818, ТП №2380, 2362, 2377, 2236,2238,2247,2235,2204, 2237, 2245, 2206, 2240, 2207, 2201, 2211,2210,2209,2202 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 437 | 0 | 840.99 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
137 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8815 | 10(10,5) | 15,00, 2019,08,07 | 15,26, 2019,08,07 | В | 0.433 | Ф8815, ТП №2755, 2758, 2750, 2751, 2753, 2754, 2756, 2220, 2221, 2222, 2223,2224, 2225, 2226, 2227, 2231, 2243, 2244, 2245, 2246, 2217, 2218, 3009 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 2 | 515 | 0 | 933.54 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
138 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8413 | 10(10,5) | 16,47, 2019,08,07 | 17,17, 2019,08,07 | П | 0.5 | Ф8413, ТП №2913,2957,2906,2996,2955,2954,2997,2936,3003,2922,3033,30342934,2953,2985,2933,2904,2960,2942 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 8 | 553 | 0 | 1891 |  | 0 |  |  | 1
139 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8114 | 10(10,5) | 18,55, 2019,08,07 | 19,14, 2019,08,07 | В | 0.317 | Ф8114, ТП №2561,2562,2563,2564,2567,2571,2572,2576,2577 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 320.76 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
140 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8501 | 10(10,5) | 20,58, 2019,08,07 | 21,15, 2019,08,07 | В | 0.283 | Ф8501, ТП 2455,2453,2464,2469,2470,2452,2455,2463,2457,2462,2451,2468,2450 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 885 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
141 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8509 | 10(10,5) | 20,58, 2019,08,07 | 21,15, 2019,08,07 | В | 0.283 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
142 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8117 | 10(10,5) | 16,10, 2019,08,09 | 16,44, 2019,08,09 | П | 0.567 | Ф8117, ТП №2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2518,2520,2508,2511,2513,2514,2515,2516,2517,2521,2522,2510 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 695.31 |  | 0 |  |  | 1
143 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 07,28, 2019,08,10 | 10,53, 2019,08,10 | В | 3.417 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 517.09 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
144 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8509 | 10(10,5) | 08,47, 2019,08,10 | 10,00, 2019,08,10 | В | 1.217 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
145 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8117 | 10(10,5) | 11,15, 2019,08,10 | 12,11, 2019,08,10 | В | 0.933 | Ф8117, ТП №2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2518,2520,2508,2511,2513,2514,2515,2516,2517,2521,2522,2510 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 695.31 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
146 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8413 | 10(10,5) | 13,59, 2019,08,11 | 14,19, 2019,08,11 | В | 0.333 | Ф8413, ТП №2913,2957,2906,2996,2955,2954,2997,2936,3003,2922,3033,30342934,2953,2985,2933,2904,2960,2942 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 8 | 553 | 0 | 1891 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
147 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8413 | 10(10,5) | 16,40, 2019,08,11 | 17,07, 2019,08,11 | П | 0.45 | Ф8413, ТП №2913,2957,2906,2996,2955,2954,2997,2936,3003,2922,3033,30342934,2953,2985,2933,2904,2960,2942 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 8 | 553 | 0 | 1891 |  | 0 |  |  | 1
148 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8501 | 10(10,5) | 10,15, 2019,08,12 | 10,50, 2019,08,12 | В | 0.583 | Ф8501, ТП 2455,2453,2464,2469,2470,2452,2455,2463,2457,2462,2451,2468,2450 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 885 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
149 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8509 | 10(10,5) | 10,15, 2019,08,12 | 10,50, 2019,08,12 | В | 0.583 | Ф8509, ТП №2600,2619,2618,2601,2613,2620,2610,2603,2614,2605,2608,2616,2607,2621 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1070 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
150 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8501 | 10(10,5) | 8,15, 2019,08,18 | 09,10, 2019,08,18 | В | 0.917 | Ф8501, ТП 2455,2453,2464,2469,2470,2452,2455,2463,2457,2462,2451,2468,2450 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 885 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
151 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 11,38, 2019,08,19 | 14,18, 2019,08,19 | В | 2.667 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 517.09 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
152 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8803 | 10(10,5) | 10,10, 2019,08,21 | 17,15, 2019,08,21 | П | 7.083 | Ф8803, ТП №2004,2006,2007,2008,2010,2011,2018,2019, | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 367.03 |  | 0 |  |  | 1
153 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8216 | 10(10,5) | 12,40, 2019,08,28 | 14,20, 2019,08,28 | В | 1.667 | Ф8216, ТП2419,2421,2431 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 216 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
154 | ОАО 3Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8813 | 10(10,5) | 11,42, 2019,08,30 | 12,50, 2019,08,30 | В | 1.133 | Ф8813, ВЛ 8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
155 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8814 | 10(10,5) | 11,34, 2019,08,30 | 12,57, 2019,08,30 | В | 1.383 | Ф8814, ТП №2282,2311,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2304,2760,2761,2764,2765,2255,2256,2257,2989 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 481.47 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
156 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8815 | 10(10,5) | 11,30, 2019,08,30 | 12,05, 2019,08,30 | В | 0.583 | Ф8815, ТП №2755, 2758, 2750, 2751, 2753, 2754, 2756, 2220, 2221, 2222, 2223,2224, 2225, 2226, 2227, 2231, 2243, 2244, 2245, 2246, 2217, 2218, 3009 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 2 | 515 | 0 | 911.64 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
157 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8818 | 10(10,5) | 11,25, 2019,08,30 | 13,07, 2019,08,30 | В | 1.7 | Ф8818, ТП №2380, 2362, 2377, 2236,2238,2247,2235,2204, 2237, 2245, 2206, 2240, 2207, 2201, 2211,2210,2209,2202 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 437 | 0 | 840.99 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
158 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8819 | 10(10,5) | 11,20, 2019,08,30 | 13,12, 2019,08,30 | В | 1.867 | Ф8819, ТП №2353,2364,2378,2369,2368,2355,2386,2367,2356,2357,2360,2365,2381,2382,2383,2384 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 657.79 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
159 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8820 | 10(10,5) | 11,14, 2019,08,30 | 13,16, 2019,08,30 | В | 2.033 | Ф8820, ТП №2002,2003,2013,2350,2389,2361,2376,2352,2351,2370 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2 | 267 | 0 | 537.74 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
160 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8814 | 10(10,5) | 16,32, 2019,09,04 | 17,06, 2019,09,04 | В | 0.567 | Ф8814, ТП №2282,2311,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2304,2760,2761,2764,2765,2255,2256,2257,2989 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 481.47 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
161 | ОАО 3Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8813 | 10(10,5) | 12,33, 2019,09,05 | 15,45, 2019,09,05 | В | 3.2 | Ф8813, ВЛ 8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
162 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8401 | 10(10,5) | 15,30, 2019,09,10 | 17,00, 2019,09,10 | П | 1.5 | Ф8401. ТП№2947,2901,2925,2927,3002,22928 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 686 |  | 0 |  |  | 1
163 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8402 | 10(10,5) | 15,30, 2019,09,10 | 17,00, 2019,09,10 | П | 1.5 | Ф8402, ТП №3011,3010,2956,2905,2938,2917,3000,3001,3017 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 2 | 1095 | 0 | 1284 |  | 0 |  |  | 1
164 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8411 | 10(10,5) | 15,30, 2019,09,10 | 17,00, 2019,09,10 | П | 1.5 | Ф8411, ТП 2914,2919,2918,2930,2978,2920,2946,2950,3005,3012 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 2 | 461 | 0 | 1275 |  | 0 |  |  | 1
165 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8214 | 10(10,5) | 10,37, 2019,09,11 | 15,37, 2019,09,11 | В | 5 | Ф8214, ТП 2424,2426 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 221 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
166 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8215 | 10(10,5) | 10,37, 2019,09,11 | 15,37, 2019,09,11 | В | 5 | Ф8215, ТП2418,2417,2414,2402,2412,2415,2413,2409 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 335 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
167 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8117 | 10(10,5) | 10,33, 2019,09,16 | 15,48, 2019,09,16 | П | 5.25 | Ф8117, ТП №2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2518,2520,2508,2511,2513,2514,2515,2516,2517,2521,2522,2510 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 695.31 |  | 0 |  |  | 1
168 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8716 | 10(10,5) | 17,22, 2019,09,16 | 17,59, 2019,09,16 | В | 0.617 | Ф8716, ТП№2262,2263,2264,2265,2266,2268,2269,2281,2283,2284 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 325.14 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
169 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8713 | 10(10,5) | 10,52, 2019,09,17 | 12,38, 2019,09,17 | В | 1.767 | Ф8713 ТП №2272,2274 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 364 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
170 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8714 | 10(10,5) | 12,09, 2019,09,17 | 12,53, 2019,09,17 | В | 0.733 | Ф8714, ТП №2259,2260,2284 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 102 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
171 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8715 | 10(10,5) | 13,37, 2019,09,17 | 13,53, 2019,09,17 | В | 0.267 | Ф8715, ТП №2283, 2268, 2284, 2306, 2314, 2315, 2316, 2324, 2213, 2301, 2327, 2329, 2328, 2310 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 382.03 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
172 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8713 | 10(10,5) | 10,00, 2019,09,20 | 15,26, 2019,09,20 | П | 5.433 | Ф8713 ТП №2272,2274 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 364 |  | 0 |  |  | 1
173 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8819 | 10(10,5) | 10,02, 2019,09,24 | 12,14, 2019,09,24 | П | 2.2 | Ф8819, ТП №2353,2364,2378,2369,2368,2355,2386,2367,2356,2357,2360,2365,2381,2382,2383,2384 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 657.79 |  | 0 |  |  | 1
174 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8803 | 10(10,5) | 14,23, 2019,09,30 | 15,01, 2019,09,30 | В | 0.633 | Ф8803, ТП №2004,2006,2007,2008,2010,2011,2018,2019, | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 367.03 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
175 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8117 | 10(10,5) | 10,20, 2019,10,02 | 15,44, 2019,10,02 | П | 5.4 | Ф8117, ТП №2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2518,2520,2508,2511,2513,2514,2515,2516,2517,2521,2522,2510 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 695.31 |  | 0 |  |  | 1
176 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8808 | 10(10,5) | 14,05, 2019,10,02 | 16,23, 2019,10,02 | П | 2.3 | Ф8808, ТП №3004,3006,2021,2051,2053,2057,2912,2924,2929 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 3 | 420 | 0 | 497.09 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 1
177 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8805 | 10(10,5) | 17,55, 2019,10,02 | 18,07, 2019,10,02 | В | 0.2 | Ф8805, ТП №2969, 2993, 3014, 2057, 2050 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 266.35 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
178 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | ф8404 | 10(10,5) | 13,00, 2019,10,04 | 17,00, 2019,10,04 | П | 4 | Ф8404, ТП №2964,2961,2902,2943,2962,2999,2958,2935, | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 2 | 271 | 0 | 864 |  | 0 |  |  | 1
179 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8713 | 10(10,5) | 10,38, 2019,10,07 | 14,49, 2019,10,07 | В | 4.183 | Ф8713 ТП №2272,2274 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 364 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
180 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8714 | 10(10,5) | 10,38, 2019,10,07 | 14,49, 2019,10,07 | В | 4.183 | Ф8714, ТП №2259,2260,2284 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 102 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
181 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8715 | 10(10,5) | 10,38, 2019,10,07 | 14,49, 2019,10,07 | В | 4.183 | Ф8715, ТП №2283, 2268, 2284, 2306, 2314, 2315, 2316, 2324, 2213, 2301, 2327, 2329, 2328, 2310 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 382.03 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
182 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8716 | 10(10,5) | 10,38, 2019,10,07 | 14,49, 2019,10,07 | В | 4.183 | Ф8716, ТП№2262,2263,2264,2265,2266,2268,2269,2281,2283,2284 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 325.14 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
183 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10,5) | 10,38, 2019,10,07 | 14,49, 2019,10,07 | В | 4.183 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 375.79 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
184 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 10,38, 2019,10,07 | 14,49, 2019,10,07 | В | 4.183 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 517.09 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
185 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8710 | 10(10,5) | 10,38, 2019,10,07 | 14,49, 2019,10,07 | В | 4.183 | Ф8710, ТП №2273,2275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
186 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8708 | 10(10,5) | 10,55, 2019,10,09 | 16,12, 2019,10,09 | В | 5.283 | Ф8708, ТП №2287,2269,2253,3008,2252,2251,2286,2280,2250,2281,3020,3021,3023,3024,3025,3028,3029,3031,3032,2981,2982 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 375.79 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
187 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8203 | 10(10,5) | 10,30, 2019,10,09 | 17,49, 2019,10,09 | П | 7.317 | Ф8203, ТП №2420,2407,2422,2401,2405 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 346 |  | 0 |  |  | 1
188 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8103 | 10(10,5) | 12,41, 2019,10,15 | 18,06, 2019,10,15 | В | 5.417 | Ф8103, ТП №2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2656, 2657, 2675, 2676, 2677, 2652, 2660, 2661, 2667, 2662, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 877.22 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
189 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8106 | 10(10,5) | 12,41, 2019,10,09 | 18,06, 2019,10,09 | В | 5.417 | Ф8106, ТП №2651,2701,2704,2706,2710,2711,2712,2703,2707,2713,2717,2718,2719,2709,2714,2715,2553,2554,2556,2558,2575,2578,2986 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 645.9 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
190 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8114 | 10(10,5) | 13,45, 2019,10,16 | 18,22, 2019,10,16 | В | 4.617 | Ф8114, ТП №2561,2562,2563,2564,2567,2571,2572,2576,2577 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 320.76 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
191 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8115 | 10(10,5) | 13,48, 2019,10,16 | 18,17, 2019,10,16 | В | 4.483 | Ф8115, ТП №2560 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 695.31 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
192 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8117 | 10(10,5) | 13,45, 2019,10,16 | 18,46, 2019,10,16 | В | 5.017 | Ф8117, ТП №2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2518,2520,2508,2511,2513,2514,2515,2516,2517,2521,2522,2510 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 695.31 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
193 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8818 | 10(10,5) | 09,46, 2019,10,16 | 16,36, 2019,10,16 | В | 6.833 | Ф8818, ТП №2380, 2362, 2377, 2236,2238,2247,2235,2204, 2237, 2245, 2206, 2240, 2207, 2201, 2211,2210,2209,2202 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 437 | 0 | 840.99 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
194 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8103 | 10(10,5) | 13,15, 2019,10,17 | 13,56, 2019,10,17 | В | 0.683 | Ф8103, ТП №2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2656, 2657, 2675, 2676, 2677, 2652, 2660, 2661, 2667, 2662, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 877.22 |  | 0 | 3.4.13 | 4.12 | 1
195 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8106 | 10(10,5) | 10,16, 2019,10,18 | 16,10, 2019,10,18 | П | 5.9 | Ф8106, ТП №2651,2701,2704,2706,2710,2711,2712,2703,2707,2713,2717,2718,2719,2709,2714,2715,2553,2554,2556,2558,2575,2578,2986 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 645.9 |  | 0 |  |  | 1
196 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8114 | 10(10,5) | 15,31, 2019,10,21 | 17,00, 2019,10,21 | В | 1.483 | Ф8114, ТП №2561,2562,2563,2564,2567,2571,2572,2576,2577 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 320.76 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
197 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8106 | 10(10,5) | 01,46, 2019,10,22 | 10,32,2019,10,22 | В | 8.767 | Ф8106, ТП №2651,2701,2704,2706,2710,2711,2712,2703,2707,2713,2717,2718,2719,2709,2714,2715,2553,2554,2556,2558,2575,2578,2986 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 645.9 |  | 0 | 3.4.14 | 4.13 | 1
198 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8106 | 10(10,5) | 10,33, 2019,10,22 | 13,19, 2019,10,22 | П | 2.767 | Ф8106, ТП №2651,2701,2704,2706,2710,2711,2712,2703,2707,2713,2717,2718,2719,2709,2714,2715,2553,2554,2556,2558,2575,2578,2986 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 645.9 |  | 0 |  |  | 1
199 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8106 | 10(10,5) | 10,55, 2019,10,24 | 16,45, 2019,10,24 | П | 5.833 | Ф8106, ТП №2651,2701,2704,2706,2710,2711,2712,2703,2707,2713,2717,2718,2719,2709,2714,2715,2553,2554,2556,2558,2575,2578,2986 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 645.9 |  | 0 |  |  | 1
200 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8819 | 10(10,5) | 10,07, 2019,10,25 | 10,59, 2019,10,25 | П | 0.867 | Ф8819, ТП №2353,2364,2378,2369,2368,2355,2386,2367,2356,2357,2360,2365,2381,2382,2383,2384 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 657.79 |  | 0 |  |  | 1
201 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8413 | 10(10,5) | 13,40, 2019,10,27 | 13,56, 2019,10,27 | В | 0.267 | Ф8413, ТП №2913,2957,2906,2996,2955,2954,2997,2936,3003,2922,3033,30342934,2953,2985,2933,2904,2960,2942 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 8 | 553 | 0 | 1891 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
202 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8814 | 10(10,5) | 13,40, 2019,10,27 | 14,24, 2019,10,27 | В | 0.733 | Ф8814, ТП №2282,2311,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2304,2760,2761,2764,2765,2255,2256,2257,2989 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 481.47 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
203 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8815 | 10(10,5) | 13,40, 2019,10,27 | 14,25, 2019,10,27 | В | 0.75 | Ф8815, ТП №2755, 2758, 2750, 2751, 2753, 2754, 2756, 2220, 2221, 2222, 2223,2224, 2225, 2226, 2227, 2231, 2243, 2244, 2245, 2246, 2217, 2218, 3009 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 2 | 515 | 0 | 911.64 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
204 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8106 | 10(10,5) | 11,25, 2019,10,30 | 16,35, 2019,10,30 | П | 5.167 | Ф8106, ТП №2651,2701,2704,2706,2710,2711,2712,2703,2707,2713,2717,2718,2719,2709,2714,2715,2553,2554,2556,2558,2575,2578,2986 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 645.9 |  | 0 |  |  | 1
205 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8103 | 10(10,5) | 13,17, 2019,10,30 | 15,01, 2019,10,30 | В | 1.733 | Ф8103, ТП №2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2656, 2657, 2675, 2676, 2677, 2652, 2660, 2661, 2667, 2662, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 877.22 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
206 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8814 | 10(10,5) | 10,13, 2019,10,31 | 11,43, 2019,10,31 | П | 1.5 | Ф8814, ТП №2282,2311,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2304,2760,2761,2764,2765,2255,2256,2257,2989 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 481.47 |  | 0 |  |  | 1
207 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ТП | ТП 2930 | 0.38 | 09,57, 2019,10,31 | 17,51, 2019,10,31 | П | 7.9 | ТП 2930 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 184 |  | 0 |  |  | 1
208 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8715 | 10(10,5) | 09,20, 2019,11,05 | 14,25, 2019,11,05 | В | 5.083 | Ф8715, ТП №2283, 2268, 2284, 2306, 2314, 2315, 2316, 2324, 2213, 2301, 2327, 2329, 2328, 2310 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 382.03 |  | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
209 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8103 | 10(10,5) | 15,56, 2019,11,07 | 17,15, 2019,11,07 | В | 1.317 | Ф8103, ТП №2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2656, 2657, 2675, 2676, 2677, 2652, 2660, 2661, 2667, 2662, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 877.22 |  | 0 | 3.4.13.2 | 4.7 | 1
210 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8401 | 10(10,5) | 14,15, 2019,11,08 | 16,15, 2019,11,08 | П | 2 | Ф8401, ТП №2927, 2925, 3002, 2901, 2947.2928 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 686 |  | 0 |  |  | 1
211 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ТП | ТП 2964 | 0.38 | 09,31, 2019,11,12 | 17,31, 2019,11,12 | П | 8 | ТП 2964 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 155 |  | 0 |  |  | 1
212 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8106 | 10(10,5) | 12,12, 2019,11,15 | 17,20, 2019,11,15 | П | 5.133 | Ф8106, ТП №2651,2701,2704,2706,2710,2711,2712,2703,2707,2713,2717,2718,2719,2709,2714,2715,2553,2554,2556,2558,2575,2578,2986 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 645.9 |  | 0 |  |  | 1
213 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8709 | 10(10,5) | 10,29, 2019,11,26 | 19,04, 2019,11,26 | В | 8.583 | Ф8709, ТП №2267,2258,2172,2170,2171,2169,2155,2151,2173,2150,2168,2167,2166,2160,2165,2175,2161,2948,2972,2987,2911 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 517.09 |  | 0 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
214 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8203 | 10(10,5) | 10,58, 2019,12,10 | 14,46, 2019,12,10 | П | 3.8 | Ф8203, ТП №2420,2407,2422,2401,2405 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 346 |  | 0 |  |  | 1
215 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8815 | 10(10,5) | 12,56, 2019,12,20 | 14,25, 2019,12,20 | П | 1.483 | Ф8815, ТП №2755, 2758, 2750, 2751, 2753, 2754, 2756, 2220, 2221, 2222, 2223,2224, 2225, 2226, 2227, 2231, 2243, 2244, 2245, 2246, 2217, 2218, 3009 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 2 | 515 | 0 | 933.54 |  | 0 |  |  | 1
216 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ВЛ | Ф8106 | 10(10,5) | 11,06, 2019,12,23 | 13,23, 2019,12,23 | П | 2.283 | Ф8106, ТП №2651,2701,2704,2706,2710,2711,2712,2703,2707,2713,2717,2718,2719,2709,2714,2715,2553,2554,2556,2558,2575,2578,2986 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 645.9 |  | 0 |  |  | 1
217 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | ТП | ТП 2956 | 0.38 | 17,57, 2019,12,31 | 19,37, 2019,12,31 | В | 1.667 | ТП 2956 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 227 |  | 0 | 3.4.14 | 4.10 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь