## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за март 2022 г.
№ п/п | Диспетчерские наименования электросетевых объектов | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в котором планируется |  | Причина прекращения передачи электрической энергии
|  |  |  | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии
1 | Ф8803 | 10 | д.Кумьязы ТП №2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2018, 2019, 3038, 3050, д.Туктаево ТП №2012 | 10.34, 2022.03.03 | 12.08, 2022.03.03 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
2 | Ф8805 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2993, 3014, д.Тузлубино ТП №2057, 2050 | 10.34, 2022.03.03 | 11.58, 2022.03.03 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
3 | Ф8808 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2929, 3026, 2963, 3004, 3006, 2017, 3030, 2908, 3045, 2924, 3046, д.Кумьязы ТП №2021, 2015, д.Нижнеиванаево ТП №2051, 2052, 2053 | 10.34, 2022.03.03 | 12.08, 2022.03.03 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
4 | Ф8414 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2932, 2907, 2945, 2940, 2970, 2903, 2967, 2993, 3007 | 11.54, 2022.03.03 | 12.00, 2022.03.03 | Для временной подачи напряжения на Ф8805
5 | Ф8803 | 10 | д.Кумьязы ТП №2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2018, 2019, 3038, 3050, д.Туктаево ТП №2012 | 09.21, 2022.03.05 | 14.18, 2022.03.05 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
6 | Ф8805 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2993, 3014, д.Тузлубино ТП №2057, 2050 | 10.36, 2022.03.05 | 14.20, 2022.03.05 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
7 | Ф8808 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2929, 3026, 2963, 3004, 3006, 2017, 3030, 2908, 3045, 2924, 3046, д.Кумьязы ТП №2021, 2015, д.Нижнеиванаево ТП №2051, 2052, 2053 | 09.21, 2022.03.05 | 14.18, 2022.03.05 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
8 | Ф8402 | 10 | с.Старобалтачево ТП №3011, 2988, 3010, 2956, 2905, 2926, 2938, 2917, 3000, 3001, 3013, 3017, 3022, 3039 | 14.19, 2022.03.14 | 17.32, 2022.03.14 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
9 | Ф8402 | 10 | с.Старобалтачево ТП №3011, 2988, 3010, 2956, 2905, 2926, 2938, 2917, 3000, 3001, 3013, 3017, 3022, 3039 | 14.08, 2022.03.18 | 17.33, 2022.03.18 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
10 | Ф8402 | 10 | с.Старобалтачево ТП №3011, 2988, 3010, 2956, 2905, 2926, 2938, 2917, 3000, 3001, 3013, 3017, 3022, 3039 | 14.08, 2022.03.21 | 17.28, 2022.03.21 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
11 | Ф8402 | 10 | с.Старобалтачево ТП №3011, 2988, 3010, 2956, 2905, 2926, 2938, 2917, 3000, 3001, 3013, 3017, 3022, 3039 | 14.04, 2022.03.22 | 17.08, 2022.03.22 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
12 | Ф8402 | 10 | с.Старобалтачево ТП №3011, 2988, 3010, 2956, 2905, 2926, 2938, 2917, 3000, 3001, 3013, 3017, 3022, 3039 | 17.28, 2022.03.23 | 17.42, 2022.03.23 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ
13 | Ф8411 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2980, 2920, 2946, 2950, 2918, 2919, 2914, 3005, 3012, 2930, 2978 | 09.34, 2022.03.28 | 09.59, 2022.03.28 | Капитальный ремонт Л-3011 ВЛ-10 кВ Ф8402
14 | Ф8402 | 10 | с.Старобалтачево ТП №3011, 2988, 3010, 2956, 2905, 2926, 2938, 2917, 3000, 3001, 3013, 3017, 3022, 3039 | 09.40, 2022.03.28 | 09.59, 2022.03.28 | Капитальный ремонт Л-3011 ВЛ-10 кВ Ф8402
15 | Ф8411 | 10 | с.Старобалтачево ТП №2980, 2920, 2946, 2950, 2918, 2919, 2914, 3005, 3012, 2930, 2978 | 16.20, 2022.03.28 | 17.14, 2022.03.28 | Капитальный ремонт Л-3011 ВЛ-10 кВ Ф8402
16 | Ф8402 | 10 | с.Старобалтачево ТП №3011, 2988, 3010, 2956, 2905, 2926, 2938, 2917, 3000, 3001, 3013, 3017, 3022, 3039 | 16.20, 2022.03.28 | 17.14, 2022.03.28 | Капитальный ремонт Л-3011 ВЛ-10 кВ Ф8402
17 | Ф8601 | 10 | д.Верхнеянактаево ТП №2102, 2103, 2104, 2106, д.Нижнеянактаево ТП №2101, 2119, д.Иштиряково ТП №2107, 2110, 2114, 2115, 2118, д.Чишма ТП №2117, д.Новоямурзино ТП №2105, 2111, 2112, 2113, 2120, 2121 | 10.10, 2022.03.31 | 12.10, 2022.03.31 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ