## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за ноябрь 2022 г.
№ п/п | Диспетчерские наименования электросетевых объектов | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в котором планируется |  | Причина прекращения передачи электрической энергии
|  |  |  | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии
1 | Ф8402 | 10 | с.Старобалтачево ТП №3011, 3010, 2956, 2905, 2938, 2917, 3000, 3001, 3017 | 15.53, 2022.11.01 | 16.54, 2022.11.01 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ
2 | Ф8402 | 10 | с.Старобалтачево ТП №3011, 3010, 2956, 2905, 2938, 2917, 3000, 3001, 3017 | 14.31, 2022.11.02 | 16.39, 2022.11.02 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ
3 | Ф8819 | 10 | д.Чипчиково ТП №2353, д.Манагазово ТП №2364, д.Тошкурово ТП №2355, 2356, 2357, 2367, 2368, 2369, 2372, 2378, д.Асавка ТП №2360, 2365, 2381, 2382, 2383, 2384 | 10.00, 2022.11.16 | 12.45, 2022.11.16 | Подключение реконструированного участка ВЛ-10 кВ Ф8820
4 | Ф8709 | 10 | д.Староямурзино ТП №2267, 2258, 2911, 2987, 2972, д.Норкино ТП №2166, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, д.Усманово ТП №2150, 2151, 2173, 2163, 3056, д.Имяново ТП №2160, 2161, 2165, 2175 | 09.57, 2022.11.18 | 12.41, 2022.11.18 | Подключение выключателя нагрузки на 1 РС Ф8709