## Лист1
Приложение 1
Информация о прекращениях передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015 год
№ п/п |  | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [8 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) |  | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[9 empty] | полное | частичное | полное | частичное | [5 empty] | полное | частичное | полное | частичное
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
2 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8815 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |  | - | - | - | - | 396 | 18 | - | - | 396 | - | - | 396 | 20:49 2015.02.02 | 21:17 2015.02.02 | 21:17 2015.02.02 | 0.46 |  | Оператив. журнал | 02.02.2015
2 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8716 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |  | - | - | - | - | 271 | 13 | - | - | 271 | - | - | 271 | 19:10 2015.02.13 | 20:04 2015.02.13 | 20:04 2015.02.13 | 0.9 |  | Оператив. журнал | 13.02.2015
4 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8820 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |  | - | - | - | - | 209 | 15 | - | - | 209 | - | - | 209 | 18:45 2015.03.03 | 19:09 2015.03.03 | 19:09 2015.03.03 | 0.4 |  | Оператив. журнал | 03.03.2015
5 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8813 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |  | - | - | - | - | 648 | 67 | - | - | 648 | - | - | 648 | 23:50 2015.03.05 | 01:00 2015.03.06 | 01:00 2015.03.06 | 1.16 |  | Оператив. журнал | 06.03.2015
6 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 | 1 | - | 367 | - | - | 367 | 07:52 2015.03.14 | 09:13 2015.03.14 | 09:13 2015.03.14 | 1.35 |  | Оператив. журнал | 14.03.2015
7 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 | 1 | - | 367 | - | - | 367 | 17:34 2015.03.14 | 2:31 2015.03.14 | 2:31 2015.03.14 | 1.91 |  | Оператив. журнал | 14.03.2015
8 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8808 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |  | - | - | - | - | 343 | 18 | - | - | 343 | - | - | 343 | 16:37 2015.30.27 | 18:58 2015.03.27 | 18:58 2015.03.27 | 2.25 |  | Оператив. журнал | 27.03.2015
9 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8809 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |  | - | - | - | - | 1725 | 85 | - | - | 1725 | - | - | 1725 | 11:08 2015.03.28 | 12:24 2015.03.28 | 12:24 2015.03.28 | 1.26 |  | Оператив. журнал | 28.03.2015
10 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8808 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |  | - | - | - | - | 343 | 18 | - | - | 343 | - | - | 343 | 11:08 2015.03.28 | 13:51 2015.03.28 | 13:51 2015.03.28 | 2.71 |  | Оператив. журнал | 28.03.2015
11 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8809 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |  | - | - | - | - | 1725 | 85 | - | - | 1725 | - | - | 1725 | 20:45 2015.04.06 | 22:30 2015.04.06 | 22:30 2015.04.06 | 1.75 |  | Оператив. журнал | 06.04.2015
12 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 | 1 | - | 367 | - | - | 367 | 06:30 2015.04.09 | 07:10 2015.04.09 | 07:10 2015.04.09 | 0.68 |  | Оператив. журнал | 09.04.2015
13 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8809 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |  | - | - | - | - | 1725 | 85 | - | - | 1725 | - | - | 1725 | 11:58 2015.04.11 | 13:10 2015.04.11 | 13:10 2015.04.11 | 1.2 |  | Оператив. журнал | 11.04.2015
14 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8114 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |  | - | - | - | - | 206 | 14 | - | - | 206 | - | - | 206 | 13:35 2015.04.17 | 15.44 2015.04.17 | 15.44 2015.04.17 | 2.15 |  | Оператив. журнал | 17.04.2015
15 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8108 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |  | - | - | - | - | 649 | 22 | - | - | 649 | - | - | 649 | 13:35 2015.04.17 | 19.50 2015.04.17 | 19.50 2015.04.17 | 1.16 |  | Оператив. журнал | 17.04.2015
16 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8715 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |  | - | - | - | - | 317 | 16 | - | - | 317 | - | - | 317 | 22:05 2015.04.20 | 23:51 2015.04.21 | 23:51 2015.04.21 | 1.77 |  | Оператив. журнал | 21.04.2015
17 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 | 1 | - | 367 | - | - | 367 | 11:10 2015.04.21 | 12:00 2015.04.21 | 12:00 2015.04.21 | 0.83 |  | Оператив. журнал | 21.04.2015
18 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8809 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |  | - | - | - | - | 1725 | 85 | - | - | 1725 | - | - | 1725 | 16:58 2015.04.23 | 18:00 2015.04.23 | 18:00 2015.04.23 | 1.03 |  | Оператив. журнал | 23.04.2015
19 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8716 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |  | - | - | - | - | 271 | 13 | - | - | 271 | - | - | 271 | 13:39 2015.04.29 | 15:55 2015.04.29 | 15:55 2015.04.29 | 2.43 |  | Оператив. журнал | 29.04.2015
20 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8808 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |  | - | - | - | - | 343 | 18 | - | - | 343 | - | - | 343 | 00:56 2015.05.05 | 02:25 2015.05.05 | 02:25 2015.05.05 | 1.48 |  | Оператив. журнал | 05.05.2015
21 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8815 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |  | - | - | - | - | 396 | 18 | - | - | 396 | - | - | 396 | 08:23 2015.05.05 | 10:50 2015.05.05 | 10:50 2015.05.05 | 2.45 |  | Оператив. журнал | 05.05.2015
22 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8715 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |  | - | - | - | - | 317 | 16 | - | - | 317 | - | - | 317 | 09:50 2015.05.05 | 11:20 2015.05.05 | 11:20 2015.05.05 | 1.5 |  | Оператив. журнал | 05.05.2015
23 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8813 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |  | - | - | - | - | 648 | 67 | - | - | 648 | - | - | 648 | 13:19 2015.05.05 | 14:51 2015.05.05 | 14:51 2015.05.05 | 1.53 |  | Оператив. журнал | 05.05.2015
24 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8818 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 360 | 18 | - | - | 360 | - | - | 360 | 20:42 2015.05.16 | 22:07 2015.05.16 | 22:07 2015.05.16 | 1.42 |  | Оператив. журнал | 16.05.2015
25 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8809 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |  | - | - | - | - | 1725 | 85 | - | - | 1725 | - | - | 1725 | 18:15 2015.05.23 | 20:05 2015.05.23 | 20:05 2015.05.23 | 1.83 |  | Оператив. журнал | 23.05.2015
26 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8819 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 413 | 15 | - | - | 413 | - | - | 413 | 18:15 2015.05.23 | 19:05 2015.05.23 | 19:05 2015.05.23 | 0.83 |  | Оператив. журнал | 23.05.2015
27 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8708 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |  | - | - | - | - | 319 | 11 | 1 | - | 319 | - | - | 319 | 18:15 2015.05.23 | 19:47 2015.05.23 | 19:47 2015.05.23 | 1.53 |  | Оператив. журнал | 23.05.2015
28 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8809 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |  | - | - | - | - | 1725 | 85 | - | - | 1725 | - | - | 1725 | 10:15 2015.05.29 | 11:04 2015.05.29 | 11:04 2015.05.29 | 0.82 |  | Оператив. журнал | 29.05.2015
29 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 | 1 | - | 367 | - | - | 367 | 22:50 2015.06.02 | 23:17 2015.06.02 | 23:17 2015.06.02 | 0.45 |  | Оператив. журнал | 02.06.2015
30 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8216 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |  | - | - | - | - | 128 | 12 | - | - | 128 | - | - | 128 | 21:06 2015.06.03 | 22:41 2015.06.03 | 22:41 2015.06.03 | 1.58 |  | Оператив. журнал | 03.06.2015
31 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8809 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |  | - | - | - | - | 1725 | 85 | - | - | 1725 | - | - | 1725 | 16:30 2015.06.05 | 16:44 2015.06.05 | 16:44 2015.06.05 | 0.23 |  | Оператив. журнал | 05.06.2015
32 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8601 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 373 | 13 | - | - | 373 | - | - | 373 | 07:10 2015.06.08 | 10:10 2015.06.08 | 10:10 2015.06.08 | 3 |  | Оператив. журнал | 08.06.2015
33 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 | 1 | - | 367 | - | - | 367 | 20:45 2015.06.24 | 23:40 2015.06.25 | 23:40 2015.06.25 | 1.92 |  | Оператив. журнал | 25.06.2015
34 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8108 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |  | - | - | - | - | 649 | 22 | - | - | 649 | - | - | 649 | 19:27 2015.06.30 | 22:45 2015.06.30 | 22:45 2015.06.30 | 3.3 |  | Оператив. журнал | 30.06.2015
35 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8809 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |  | - | - | - | - | 1725 | 85 | - | - | 1725 | - | - | 1725 | 00:07 2015.07.01 | 02:15 2015.07.01 | 02:15 2015.07.01 | 2.13 |  | Оператив. журнал | 01.07.2015
36 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8601 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 373 | 13 | - | - | 373 | - | - | 373 | 00:00 2015.07.01 | 00:54 2015.07.01 | 00:54 2015.07.01 | 0.6 |  | Оператив. журнал | 01.07.2015
37 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8606 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |  | - | - | - | - | 231 | 11 | - | - | 231 | - | - | 231 | 00:02 2015.07.01 | 02:04 2015.07.01 | 02:04 2015.07.01 | 2.03 |  | Оператив. журнал | 01.07.2015
38 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8601 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 373 | 13 | - | - | 373 | - | - | 373 | 21:20 2015.07.05 | 23:22 2015.07.05 | 23:22 2015.07.05 | 2.03 |  | Оператив. журнал | 05.07.2015
39 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8815 | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |  | - | - | - | - | 396 | 18 | - | - | 396 | - | - | 396 | 19:53 2015.07.06 | 21:06 2015.07.06 | 21:06 2015.07.06 | 1.22 |  | Оператив. журнал | 06.07.2015
40 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8809 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |  | - | - | - | - | 1725 | 85 | - | - | 1725 | - | - | 1725 | 03:55 2015.07.11 | 05:45 2015.07.11 | 05:45 2015.07.11 | 1.83 |  | Оператив. журнал | 11.07.2015
41 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8818 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 360 | 18 | - | - | 360 | - | - | 360 | 15:37 2015.07.11 | 17:43 2015.07.11 | 17:43 2015.07.11 | 2.1 |  | Оператив. журнал | 11.07.2015
42 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8818 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 360 | 18 | - | - | 360 | - | - | 360 | 05:55 2015.07.12 | 08:20 2015.07.12 | 08:20 2015.07.12 | 2.42 |  | Оператив. журнал | 12.07.2015
43 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8803 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |  | - | - | - | - | 249 | 13 | - | - | 249 | - | - | 249 | 06:36 2015.07.12 | 08:44 2015.07.12 | 08:44 2015.07.12 | 2.13 |  | Оператив. журнал | 12.07.2015
44 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8818 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 360 | 18 | - | - | 360 | - | - | 360 | 10:00 2015.0713 | 11:42 2015.07.13 | 11:42 2015.07.13 | 1.7 |  | Оператив. журнал | 13.07.2015
45 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8106 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 323 | 11 | - | - | 323 | - | - | 323 | 12:20 2015.07.13 | 13:47 2015.07.13 | 13:47 2015.07.13 | 1.45 |  | Оператив. журнал | 13.07.2015
46 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8117 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 305 | 14 | - | - | 305 | - | - | 305 | 00:34 2015.07.14 | 01:48 2015.07.14 | 01:48 2015.07.14 | 1.23 |  | Оператив. журнал | 14.07.2015
47 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8106 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 323 | 11 | - | - | 323 | - | - | 323 | 12:44 2015.07.16 | 15:40 2015.07.16 | 15:40 2015.07.16 | 2.93 |  | Оператив. журнал | 16.07.2015
48 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8601 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 373 | 13 | - | - | 373 | - | - | 373 | 12:31 2015.07.18 | 16:01 2015.07.16 | 16:01 2015.07.16 | 3.5 |  | Оператив. журнал | 16.07.2015
49 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8215 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |  | - | - | - | - | 157 | 8 | - | - | 157 | - | - | 157 | 03:53 2015.07.22 | 06:08 2015.07.22 | 06:08 2015.07.22 | 2.25 |  | Оператив. журнал | 22.07.2015
50 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8103 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 420 | 15 | - | - | 420 | - | - | 420 | 10:20 2015.08.09 | 11:44 2015.08.09 | 11:44 2015.08.09 | 1.4 |  | Оператив. журнал | 09.08.2015
51 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8809 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |  | - | - | - | - | 1725 | 85 | - | - | 1725 | - | - | 1725 | 08:50 2015.08.10 | 09:31 2015.08.10 | 09:31 2015.08.10 | 0.68 |  | Оператив. журнал | 10.08.2015
52 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8814 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |  | - | - | - | - | 281 | 14 | - | - | 281 | - | - | 281 | 10:24 2015.08.10 | 11:45 2015.08.10 | 11:45 2015.08.10 | 1.35 |  | Оператив. журнал | 10.08.2015
53 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8216 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |  | - | - | - | - | 128 | 12 | - | - | 128 | - | - | 128 | 09:00 2015.08.26 | 10:30 2015.08.26 | 10:30 2015.08.26 | 1.5 |  | Оператив. журнал | 26.08.2015
54 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8808 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |  | - | - | - | - | 343 | 18 | - | - | 343 | - | - | 343 | 16:16 2015.09.07 | 16:47 2015.09.07 | 16:47 2015.09.07 | 0.52 |  | Оператив. журнал | 07.09.2015
55 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8708 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |  | - | - | - | - | 319 | 11 | 1 | - | 319 | - | - | 319 | 03:14 2015.10.04 | 04:15 2015.10.04 | 04:15 2015.10.04 | 1.02 |  | Оператив. журнал | 04.10.2015
56 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 | 1 | - | 367 | - | - | 367 | 03:14 2015.10.04 | 04.07 2015.10.04 | 04.07 2015.10.04 | 0.87 |  | Оператив. журнал | 04.10.2015
57 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8818 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 360 | 18 | - | - | 360 | - | - | 360 | 18:23 2015.10.05 | 21:57 2015.10.06 | 21:57 2015.10.06 | 3.57 |  | Оператив. журнал | 06.10.2015
58 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8215 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |  | - | - | - | - | 157 | 8 | - | - | 157 | - | - | 157 | 15:48 2015.10.08 | 16:45 2015.10.08 | 16:45 2015.10.08 | 0.95 |  | Оператив. журнал | 08.10.2015
59 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 | 1 | - | 367 | - | - | 367 | 17:55 2015.10.09 | 18:35 2015.10.09 | 18:35 2015.10.09 | 0.67 |  | Оператив. журнал | 09.10.2015
60 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8818 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 360 | 18 | - | - | 360 | - | - | 360 | 15:42 2015.10.23 | 16:05 2015.10.23 | 16:05 2015.10.23 | 0.38 |  | Оператив. журнал | 23.10.2015
61 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8818 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 360 | 18 | - | - | 360 | - | - | 360 | 15:20 2015.10.26 | 16:55 2015.10.26 | 16:55 2015.10.26 | 1.58 |  | Оператив. журнал | 26.10.2015
62 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8714 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |  | - | - | - | - | 56 | 4 | - | - | 56 | - | - | 56 | 23:04 2015.11.03 | 02:35 2015.11.04 | 02:35 2015.11.04 | 3.52 |  | Оператив. журнал | 04.11.2015
63 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8709 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  | - | - | - | - | 367 | 19 | 1 | - | 367 | - | - | 367 | 22:52 2015.11.21 | 23:40 2015.11.21 | 23:40 2015.11.21 | 0.8 |  | Оператив. журнал | 21.11.2015
64 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8809 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |  | - | - | - | - | 1725 | 85 | - | - | 1725 | - | - | 1725 | 10:20 2015.11.23 | 14:36 2015.11.23 | 14:36 2015.11.23 | 4.27 |  | Оператив. журнал | 23.11.2015
65 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8607 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |  | - | - | - | - | 72 | 3 | - | - | 72 | - | - | 72 | 01:44 2015.12.25 | 09:07 2015.12.25 | 09:07 2015.12.25 | 7.35 |  | Оператив. журнал | 25.12.2015
66 |  | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 8819 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |  | - | - | - | - | 413 | 15 | - | - | 413 | - | - | 413 | 15:10 2015.12.27 | 17:02 2015.12.27 | 17:02 2015.12.27 | 1.87 |  | Оператив. журнал | 27.12.2015
[22 empty] | 37329 | 1863 | 11 | - | 37329 | - | - | 37329 |  |  |  | 111.12
Хисматов Р.Р.
[8 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.